Zamawiający:

ZARZĄD INWESTYCJI  AKADEMII MEDYCZNEJ  we  Wrocławiu

#### Al. Armii Krajowej 1          tel. 71 / 784-04-12,

50-541 Wrocław                 fax. 71 / 337-12-09,

Zam. Publ. tel. 71 / 784-17-54, fax. 71 / 784-00-45

ZI / AM / PN – 7 / 11				                       Wrocław  07. 03. 2011 r.

Dostawa Ssaków do Jednostek AM na terenie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej               we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do BZP w dniu  28. 02. 2011 r. - nr  67099 - 2011.

##### Odpowiedzi na pytania (druga tura)

##### Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu odpowiada niniejszym na drugą część pytań zadanych w w / w postępowaniu:

Pytanie 1

Proszę o rozważenie dopuszczenia zestawów odsysających o dwóch skalach mbar/hPa. Rozumiem intencję udzielonej odpowiedzi, ale proszę wziąć pod uwagę, że w znajdujących się na korytarzach Państwa Szpitala skrzynkach kontrolno-zaworowych  wartości ciśnień oraz maksymalnego podciśnienia podawane są w barach .

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Proszę o doprecyzowanie czy butle 4l  w zestawach jezdnych mają być  dostosowane do konkretnych jednorazowych pojemników na wydzieliny, które obecnie stosujecie, czy też do dowolnych pasujących do zaoferowanej butli 4l.

Odpowiedź:

Nie wskazujemy na konkretne wkłady jednorazowe. Jak to opisano w pkt. 2                    zał.  nr 2 do Siwz, „konstrukcja ssaka powinna umożliwiać zastosowanie wsadu workowego, jednorazowego użytku o pojemności dostosowanej do butli”.

Trzeba też wspomnieć, że w wyniku korekty Siwz przy udzielaniu w dniu 04. 03.            2011 r. odpowiedzi na pytania Wykonawców zmieniono wymóg pojemności z 4000 ml na 3000 ml.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr inż. Andrzej Kochan

# Text boxes

[]]]

]]

]

]

]

]

90008999

63/

ZARZĄD   INWESTYCJI   AKADEMII   MEDYCZNEJ

we  Wrocławiu

Al. Armii Krajowej 1                                                                                                             tel.: 367-26-78

50-541 WROCŁAW                                                                                                   367-26-35, 367-27-31

fax : 373-38-61