Zamawiający:

ZARZĄD INWESTYCJI  AKADEMII MEDYCZNEJ  we  Wrocławiu

#### Al. Armii Krajowej 1       tel. 71 / 784-04-12,

50-541 Wrocław              fax. 71 / 337-12-09,

Zam. Publ. tel. 71 / 784-17-54, fax. 71 / 784-00-45

ZI / AM / PN – 13 / 11				                       Wrocław  14. 04. 2011 r.

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Katedry i Kliniki Chirurgii Serca AM na terenie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50 – 556 Wrocław.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dz. Urz. UE w dniu  30. 03. 2011 r., ukazało się w dniu 01. 04. 2011 r. - nr  2011 / S 64 - 103848.

##### Odpowiedzi na pytania

##### Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu odpowiada niniejszym na pytania zadane w w / w postępowaniu:

Pytania 1-9 dotyczą Zestawu nr 1 - Zestaw do plastyki zastawki mitralnej

Pozycja 20

1. Czy zamawiający dopuści  Klem typu Kay - Lambert, rękojeść zagięta, dł. 21CM

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 22

2. Czy zamawiający dopuści  Haczyk Crile, dł. 20CM

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 25, 26

3. Czy Zamawiający może bliżej określić parametry, które wymaga. Opis jest bardzo ogólny.

Odpowiedź: Poz. 25 – Kleszcze naczyniowe Micro – Mosquito, proste, dł. 12cm

Poz. 26 - Kleszcze naczyniowe Micro – Mosquito, zagięte, dł. 12cm

Pozycja 32

4. Czy zamawiający dopuści Hak do ran typu Kocher, ostry 4z., dł. 22,5CM

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 33

5. Czy zamawiający dopuści Hak Zenker, łopatka 60×12 mm, zagięta 45°, koniec zagięty, wewnętrznie bruzdowany, dł. 26CM

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 36

6. Czy zamawiający dopuści Hak drutowy Cooley, lewy, 50x10mm, dł. 23CM

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 41

7. Czy zamawiający może bliżej określić rodzaj klemu nerkowego ponieważ firma posiada dwa rozmiary                     i rodzaje.

Odpowiedź: Klem atraumatyczny Guyon, do szypuły nerki, mocno zagięty, dł. 23 cm.

Pozycja 41

8. Czy Zamawiający może bliżej określić parametry, które wymaga. Opis jest bardzo ogólny.

Odpowiedź: Klem atraumatyczny Guyon, do szypuły nerki, mocno zagięty, dł. 23 cm.

Pozycja 43

9. Czy zamawiający dopuści Dissektor typu Gemini, ząbkowane, zagięte, dł. 20CM

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania 10-15 dotyczą Zestawu nr 2 -  Zestaw do otwarcia

Pozycja 9

10. Czy zamawiający dopuści Hak do ran typu Kocher, ostry 4z., dł. 22,5cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 13

11. Czy zamawiający dopuści Klem typu DeBakey - Morris, zagięty, rękojeści wygięta, dł. 20cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 15

12. Czy zamawiający dopuści Klem typu Kay-Lambert, rękojeść zagięta, dł. 21cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 24

13. Czy zamawiający dopuści Rozwieracz samotrzymający do ran  Weitlaner ostry,   3x4 z.,  dł.  16,5cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 25

14. Czy zamawiający dopuści Dissektor typu Gemini, ząbkowane, zagięte, dł.  20cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 27

15. Czy zamawiający dopuści Kleszcze preparacyjne i do ligatury  DeBakey, atraumatyczne, dł.  24cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania 16-26 dotyczą Zestawu nr 3 - Zestaw do wymiany zastawki

Pozycja 21

16. Czy zamawiający dopuści Klem naczyniowy atraumatyczny typu DeBakey, zagięty, 90st, dł. 22cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 23

17. Czy zamawiający dopuści Klem typu Kay - Lambert, rękojeść zagięta, dł. 21cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 25

18. Czy Zamawiający może bliżej określić parametry, które wymaga. Opis jest bardzo ogólny.

Odpowiedź: Klem atraumatyczny Guyon, do szypuły nerki, mocno zagięty, dł. 23 cm.

Pozycja 35

19. Czy zamawiający dopuści Hak do ran typu Kocher, ostry 4z., dł. 22,5cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 36

20. Czy zamawiający dopuści Hak Zenker, łopatka 60×12 mm, zagięta 45°, koniec zagięty,  wewnętrznie bruzdowany, dł. 26 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 38

21. Czy zamawiający dopuści Hak Ross, tętniczy, fig. 1, dł. 27 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 39

22. Czy zamawiający dopuści Hak Ross, tętniczy, fig. 2, dł. 27 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 40

23. Czy zamawiający dopuści Hak Ross, tętniczy, fig. 3, dł. 27 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 41

24. Czy zamawiający dopuści Hak Ross, tętniczy, fig. 4, dł. 27 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 42

25. Czy zamawiający dopuści Hak Ross, tetniczy, fig. 5, dł. 27 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 49

26. Czy zamawiający dopuści Dissektor typu Gemini, ząbkowane, zagięte, dł. 20cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania 27-32 dotyczą Zestawu nr 4 - Zestaw krążeniowy

Pozycja 16

27. Czy zamawiający dopuści Klem naczyniowy atraumatyczny typu DeBakey, zagięty, 90st, dł. 22cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 18

28. Czy zamawiający dopuści Klem typu Kay-Lampert, rękojeść zagięta, dł. 21 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 19

29. Czy Zamawiający może bliżej określić parametry, które wymaga. Opis jest bardzo ogólny.

Odpowiedź: Klem atraumatyczny Guyon, do szypuły nerki, mocno zagięty, dł. 23 cm.

Pozycja 27

30. Czy zamawiający dopuści Hak do ran typu Kocher, ostry 4z., dł. 22,5cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 28

31. Czy zamawiający dopuści Rozwieracz samotrzymający do ran  Weitlaner ostry,   3x4 z.,  dł. 16,5cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 29

32. Czy zamawiający dopuści Dissektor typu Gemini, ząbkowane, zagięte, dł. 20cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 33 dotyczy Zestawu nr 5 – Piły do mostka

33. Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia pakietu nr 5 ? Sprzęt zawarty w pakiecie posiada tylko jedna firma co uniemożliwia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Pytania 34-37 dotyczą Zestawu nr 6 - Zestaw do torakotomii

Pozycja 1

34. Czy zamawiający dopuści Hak brzuszny  Harrington, łopatka płaska, sierpowato wygięta 127x62 mm,                       z obrzeżem, dł. 32 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 2

35. Czy zamawiający dopuści Nożyce do przecinania żeber  Giertz-Stille, dł. 27 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 4

36. Czy zamawiający dopuści Żebrozbliżacz Sellors, dł. 19 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 7

37. Czy zamawiający dopuści Rozwieracz kl. piersiowej Mercedes z łyżkami 50x70 mm i 70x75 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytania 38-53 dotyczą Zestawu nr 7 - Narzędzia ogólnego zastosowania

Pozycja 7

38. Czy zamawiający dopuści Hak automatyczny miniaturowy do ran, Logan, ostry, 3x3 z., ze śrubą ustalającą szer. rozwarcia,  dł. 3 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 29

39. Czy zamawiający dopuści Dilatator naczyniowy Garett, 1.00 mm średnicy, dł. 14 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 30

40. Czy zamawiający dopuści Dilatator naczyniowy Garett, 1.50 mm średnicy, dł. 14 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 31

41. Czy zamawiający dopuści kontener narzędziowy wykonany z aluminium z wanną bezszwową z systemem filtrowym  składający się z wanny i podwójnej pokrywy,  miedzy pokrywami znajduje się uszczelka silikonowa która spełnia funkcje dodatkowego zabezpieczenia, kontener wyposażony w chustę wyściełajacą dostosowaną do kontenera, wymiary kontenera 590X290X205 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 32

42. Czy zamawiający dopuści Kosz o wymiarach 540X255X100

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 33

43. Czy zamawiający dopuści kontener narzędziowy wykonany z aluminium z wanną bezszwową z systemem filtrowym  składający się z wanny i podwójnej pokrywy,  miedzy pokrywami znajduje się uszczelka silikonowa która spełnia funkcje dodatkowego zabezpieczenia, kontener wyposażony w chustę wyściełajacą dostosowaną do kontenera, wymiary kontenera 590X290X205 mm, wymiary kosza 540X255X100 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 34

44. Czy zamawiający dopuści kontener narzędziowy wykonany z aluminium z wanną bezszwową z systemem filtrowym  składający się z wanny i podwójnej pokrywy,  miedzy pokrywami znajduje się uszczelka silikonowa która spełnia funkcje dodatkowego  zabezpieczenia, wymiary kontenera 300X290X110 mm, wymiary kosza255X245X50.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 35

45. Czy zamawiający dopuści kontener narzędziowy wykonany z aluminium z wanną bezszwową z systemem filtrowym  składający się z wanny i podwójnej pokrywy,  miedzy pokrywami znajduje się uszczelka silikonowa która spełnia funkcje dodatkowego  zabezpieczenia, wymiary kontenera 465X290X140 mm, wymiary kosza   405X255X70 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 36

46. Czy zamawiający dopuści Wannę do kontenera wymiary300X290X110, wykonaną ze stopu aluminium              z ergonomicznymi uchwytami, wyposażoną w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 37

47. Czy zamawiający dopuści Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach: 255X245X70

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 38

48. Czy zamawiający dopuści pokrywę wykonaną z aluminium w kolorze niebieskim, w systemie filtrowym pasującą do pozycji  37

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 43

49. Czy zamawiający dopuści Nożyczki typu Diethrich, zagięte 25st, dł. 190mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 45

50. Czy zamawiający dopuści Ratraktor typu Beckmann, 4 z, ruchome, ostre, dł. ząbków 44mm,  dł. 31cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 48

51. Czy zamawiający dopuści Klem do aorty typu Cooley, dł. 320mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 50

52. Czy zamawiający dopuści Nożyczki Metzenbaum- Fino, proste,wolframowe dł.145mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 54

53. Czy zamawiający dopuści Klem naczyniowy atraumatyczny  Lambert-Kay, zagięty w kształcie "U",  rękojeści zagięte, dł. 21 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania 54-56 dotyczą Zestawu nr  9 - Pozycja nr 1  - Zestaw mikrochirurgiczny -wieńcowy

Pozycja 1

54. Czy zamawiający dopuści Nożyczki wieńcowe typu Diethrich, zagięte 45°,dł. 190 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 2

55. Czy zamawiający dopuści Nożyczki wieńcowe typu Diethrich, zagięte 90°,dł. 190 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 3

56. Czy zamawiający dopuści Nożyczki wieńcowe typu Diethrich, zagięte 125°,dł. 190 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania 57-59 dotyczą Zestawu nr 9 Pozycja  nr 2 - Zestaw mikrochirurgii wieńcowej

Pozycja 1

57. Czy zamawiający dopuści Nożyczki wieńcowe typu Diethrich, zagięte 45°,dł. 190 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 2

58. Czy zamawiający dopuści Nożyczki wieńcowe typu Diethrich, zagięte 90°,dł. 190 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 3

59. Czy zamawiający dopuści Nożyczki wieńcowe typu Diethrich, zagięte 125°,dł. 190 m

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania 60-63 dotyczą Zestawu nr 9 Pozycja  nr 3 - Zestaw mikrochirurgii wieńcowej

[Pozycja 1]

60. Czy zamawiający dopuści Nożyczki wieńcowe typu Diethrich, zagięte 45°,dł. 190 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 2

61. Czy zamawiający dopuści Nożyczki wieńcowe typu Diethrich, zagięte 90°,dł. 160 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 3

62. Czy zamawiający dopuści Nożyczki wieńcowe typu Diethrich, zagięte 125°,dł. 160 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 7

63. Czy zamawiający dopuści mikroimadło okrągłe, uchwyt z zamkiem, utwartdzone, dł.180 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania 64-67 dotyczą Zestawu nr 9 Pozycja  nr 5 - Zestaw mikrochirurgii wieńcowej

64. Pozycja 3

Czy zamawiający dopuści Pęseta anatomiczna Mikro, tytanowa, do b. delikatnych organów, szczęki proste,                         z platformą chwytną  6x0,8 mm, powlekaną proszkiem  diamentowym, dł. 18 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja  5

65. Czy zamawiający dopuści Nożyczki do chirurgii serca i naczyń Dietrich, b. delikatne, ostrza zagięte 45°, końce ostre, dł. 19cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 6

66. Czy zamawiający dopuści  Nożyczki do chirurgii serca i naczyń Dietrich, b. delikatne, ostrza zagięte 90°, końce ostre, dł. 18cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 7

67. Czy zamawiający dopuści Nożyczki do chirurgii serca i naczyń Dietrich, b. delikatne, ostrza zagięte 125°, końce ostre, dł. 18cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

68. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do min. 6 tygodni ze względu na obszerny asortyment.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża na to zgodę.

Dyrektor Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr inż. Andrzej Kochan

# Text boxes

ZARZĄD   INWESTYCJI   AKADEMII   MEDYCZNEJ

we  Wrocławiu

Al. Armii Krajowej 1                                                                                                             tel.: 367-26-78

50-541 WROCŁAW                                                                                                   367-26-35, 367-27-31

fax : 373-38-61

[]]]

]]

]

]

]

]

90008999

63/