Załącznik nr 1 do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY  ZI / AM / PN – 16 / 11

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2..  Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr. telefonu: .........................................         4. Nr.  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................   6. Adres www..............................................................

7. NIP : .......................................................        8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN | Ilość | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw Ambu (worek resuscytacyjny) |  | 1 |  |  |
|  | Zestaw laryngoskopowy |  | 1 |  |  |
|  | Razem PLN |  |  |
|  | Razem słownie brutto PLN |  |
| 10 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzeń należących do przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące, od dnia odbioru. Przybycie serwisanta nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do wymiany na koszt Wykonawcy. Wymiana zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymieniony moduł zostanie dostarczony z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. Lokalizacja autoryzowanego serwisu (podać nazwę, adres, telefon, e-mail): |

11. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

ZI / AM / PN – 16 / 11    Arkusz techniczny                          Zał. nr 2 do Siwz

Nazwa i adres  Wykonawcy

Poz. 1

Zestaw Ambu (worek resuscytacyjny)

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Opis | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objętość oddechowa: min. 200 - 900 ml | TAK, podać |  |
| 2 | Objętość minutowa: min. 3 - 10 l / min. | TAK, podać |  |
| 3 | Częstość oddechu: min. 12 / min. | TAK, podać |  |
| 4 | Ogranicznik ciśnienia wdechowego (zastawka nadciśnienia): 42 cm H20, | TAK, podać |  |
| 5 | Zasilanie: tlenem z sieci gazów medycznych | TAK, podać |  |
| 6 | Zużycie tlenu: objętość minutowa + maksymalnie 0,5 l / min. | TAK, podać |  |
| 7 | Tryby wentylacji: wymuszony, spontaniczny | TAK, podać |  |
| 8 | Zastawka PEEP: regulacja 0-20 cm H2O | TAK, podać |  |
| 9 | Wyposażony w maskę nr 5, zastawkę nadciśnieniową, 1 worek resuscytacyjny, 1 rezerwuar tlenu, 1 zastawkę PEEP, walizkę | TAK, podać |  |

Poz. 2

Zestaw laryngoskopowy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Opis | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść bateryjna światłowodowa z żarówką XHL (halogenowo-ksenonowa), 2.5V - składająca się z dwóch modułów (zewnętrzny wraz z zamkiem nadający się do sterylizacji i wewnętrzny z baterią i żarówką) - radełkowana powierzchnia zapewniająca pewny uchwyt w dłoni. | TAK, podać |  |
| 2 | Łyżki laryngoskopowe światłowodowe Mac 3 (dla dorosłych) oraz Mac 2 (dla dzieci) - Światłowód o przekroju prostokątnym i średnicy włókien min. 4 mm. - Gwarancja : 5 lat lub 4000 sterylizacji (autoklaw) z gwarancją jasności 1000 lux - Nie wymagające konserwacji - Gładki kształt, bez ostrych krawędzi i wgłębień - Liczba mikro-włókien w światłowodzie – ponad 6000 (lepsze przewodzenie światła, większa żywotność) - rozmiar Mac 2: 93 mm x 11 mm - rozmiar Mac 3: 135 mm x 15 mm | TAK, podać |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy