Zamawiający:

ZARZĄD INWESTYCJI  AKADEMII MEDYCZNEJ  we  Wrocławiu

#### Al. Armii Krajowej 1       tel. 71 / 784-04-12,

50-541 Wrocław                 fax. 71 / 337-12-09,

Zam. Publ. tel. 71 / 784-17-54, fax. 71 / 784-00-45

ZI / AM / PN – 30 / 11				                       Wrocław  29. 11. 2011 r.

Dostawa Urządzeń diagnostycznych oraz ich instalacja i uruchomienie w Katedrze i Klinice Okulistyki AM na terenie Centrum Klinicznego AM we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 213,        50-556 Wrocław, podzielona na części A – C, oceniane odrębnie:

Część A – Dostawa bezkontaktowego tonometru komputerowego,

Część B – Dostawa przenośnego wideokeratoskopu,

Część C – Dostawa polomierza komputerowego z  czaszą asferyczną.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do BZP w dniu  24. 11. 2011 r. - nr  308185 - 2011.

##### Odpowiedzi na pytania

##### Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu odpowiada niniejszym na pytania zadane w w / w postępowaniu:

### Pytanie nr 1 dotyczy treśći Siwz

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zadania do 30 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Siwz i ustala nowy termin realizacji zamówienia                  w każdej z części – najpóźniej do dnia 27. 12. 2011 r. Wykonawca winien określić proponowany termin realizacji zamówienia (nie późniejszy niż 27.12. 2011 r.), dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę.

Nie możemy się zgodzić na termin późniejszy, bowiem dostawa musi być zrealizowana w tym roku budżetowym.

###### Pytania nr 2 – 5 dotyczą części A – Tonometr

- Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 0-60 mm Hg (0-30 mm Hg/ 25-60 mm Hg)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

- Czy w Części nr A Zamawiający dopuści tonometr bez ostrzegania sygnałem dźwiękowym, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Dot. poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z funkcją manualnego naprowadzania głowicy              w trzech osiach w trybie manualnym, oraz naprowadzania automatycznego głowicy                w trybie pracy automatycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Dot. poz. 6

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z graficznym ostrzeganiem (wyświetlanym na monitorze) przed zbyt małą odległością od oka pacjenta zamiast sygnału dźwiękowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

###### Pytania nr 6 – 7 dotyczą części C – Polomierz

- Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 100º?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 100º w każdą stronę.

- Czy w Części nr C Zamawiający dopuści perymetr z zakresem pomiarowym 80˚                  w każdą stronę, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

UWAGA !

Zamawiający wprowadza zmiany do treści Siwz:

- W rozdziale III pt. „Termin wykonania zamówienia” – zmiana wynika z odpowiedzi na pytanie nr 1 (powyżej).

- W treści zał. nr 3 do Siwz – Oświadczenie Wykonawcy – dodany pkt. 2.2.

- W treści projektu umowy – zał. nr 6 do Siwz – dwie zmiany w § 2.

Wszystkie zmiany zaznaczono w skorygowanej treści Siwz na niebiesko.

Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.

Dyrektor Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr inż. Andrzej Kochan

# Text boxes

ZARZĄD   INWESTYCJI   AKADEMII   MEDYCZNEJ

we  Wrocławiu

Al. Armii Krajowej 1                                                                                                             tel.: 367-26-78

50-541 WROCŁAW                                                                                                   367-26-35, 367-27-31

fax : 373-38-61

[]]]

]]

]

]

]

]

90008999

63/