Zamawiający:

AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU

ZARZĄD INWESTYCJI AM

AL. ARMII KRAJOWEJ 1,  50-541 WROCŁAW

TEL. 0717840412  , FAX. 0713371209

...............................................................................................................................................

Wrocław     13.01.2009 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Tryb:  Przetarg nieograniczony

nr  ZI/AM/PN – 01/09

#### Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

Nazwa:  POMPY INFUZYJNE

CPV – 33194110-0

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze zmianami) (p.z.p.).

Zatwierdzona do stosowania

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp infuzyjnych szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 do SIWZ, do Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu (CKAM),  przy ul. Borowskiej 213.

- Oferta musi dotyczyć pomp infuzyjnych spełniających co najmniej parametry graniczne przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ.

- Warunki gwarancyjne i serwisowe, ustalone przez Zamawiającego, na jakich dostarczony będzie przedmiot zamówienia:

- 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia

- usługi gwarancyjne realizowane w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia lub w serwisie Wykonawcy, a koszty dojazdu serwisu i transportu przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca.

- reakcja na zgłoszenie usterki w ciągu 2 dni roboczych, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki,

- jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa będzie wykonana w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki u Wykonawcy.

- w wypadku napraw w okresie gwarancyjnym wymagających dłuższego okresu niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze równoważne.

- okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy zostanie każdorazowo przedłużony o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem niewynikłym ze złej eksploatacji.

- wymiana jakiegokolwiek modułu funkcjonalnego w urządzeniu należącym do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi, na żądanie Zamawiającego, przy trzecim uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy.

- Pożądany termin dostawy – 4 tygodnie od daty podpisania umowy. Wykonawca wpisze w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ, termin w jakim będzie mógł dostarczyć przedmiot zamówienia.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 p.z.p.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz którzy:

- w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie dostawy pomp infuzyjnych o wartości co najmniej 300 000,- PLN każda,

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków wykonawcy muszą złożyć dokumenty wymienione w pkt. 3 SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych dokumentów wg formuły: spełnia / nie spełnia.

3.  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE  SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw pomp infuzyjnych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie co najmniej dwóch dokumentów (dotyczy dostaw o wartości wskazującej na spełnienie warunku przedstawionego w pkt 2a SIWZ) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie – załącznik nr 4 do SIWZ,

Uwaga!

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo czytelnej kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do swej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

4. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

- Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów;

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

- Każdy z Partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 Pzp.  składając  dokumenty wymienione w pkt. 3 a,b SIWZ

- Dokumenty : Formularz Ofertowy i Arkusz Informacji Technicznej – załączniki nr 1 i 2 do SIWZ,  akceptacja przez Wykonawcę wzoru umowy – załącznik nr 5, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ– powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich prawomocnych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika;

- Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2 a SIWZ, może nastąpić poprzez złożenie dokumentów dotyczących któregokolwiek z Partnerów lub łącznie  przez  Partnerów;

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. ODPOWIEDNIKI DOKUMENTÓW WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy składaniu wymaganych dokumentów zastosowanie ma § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 188 poz. 1155 ze zm.)

6.  PRZYGOTOWANIE OFERTY

- Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Oferta dla swojej ważności musi zawierać :

- wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Arkusz Informacji Technicznej – zał. nr 2 do SIWZ,

- dokumenty wymagane w Arkuszu Informacji Technicznej – zał. nr 2 do SIWZ

- zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ,

- komplet dokumentów wymaganych w pkt. 3 SIWZ

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo, które powinno być dołączone do oferty. Wszystkie poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

- Oferta powinny być jednoznaczna, tzn. sporządzona w formie zgodnej ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowaniem formy wymaganych załączników i spięta w sposób trwały.

- Wykonawca powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust.4 p.z.p.  Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: ”Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres zamawiającego, tj.:

Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu

al. Armii Krajowej 1,  50-541 Wrocław

# Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:

# Przetarg nieograniczony nr ZI/AM/PN – 01/09

Pompy infuzyjne

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w SIWZ. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

7.  SPOSÓB OBLICZANIA CENY

- Cena przedmiotu zamówienia powinna być skalkulowana z gwarancją (warunki gwarancyjne i serwisowe jak w pkt. 1c SIWZ), dostawą, uruchomieniem i szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia oraz należnym podatkiem VAT.

- Podmiot zagraniczny  lub  jego przedstawicielstwo działające na terenie Polski  mogą podać cenę ofertową w walucie pod warunkiem, że zapłata będzie dokonywana  przelewem do Banku zagranicznego. W pozostałych  przypadkach cena ofertowa winna być określona w  PLN -  podstawa prawna  art. 358 § 1 Kodeksu Cywilnego. Aby Oferta mogła być traktowana jako złożona przez podmiot zagraniczny, Wykonawcą wymienionym w Formularzu Ofertowym i pozostałych dokumentach musi być podmiot zagraniczny, lub jego przedstawicielstwo w Polsce. Rodzaj upoważnienia podmiotu zagranicznego dla podmiotu krajowego musi być wyraźnie wskazane w Formularzu Ofertowym, a także potwierdzone odpowiednim dokumentem,  z  określonym zakresem odpowiedzialności podmiotów.

8.  KRYTERIA OCENY

| Kryterium | waga % | Ilość pkt. | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena przedmiotu zamówienia w PLN | 100 | 100 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = --------------------------- x 100 Cena oferty |

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny ofertowej. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- spełni wymogi art. 22 ust. 1 p.z.p.,

- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 p.z.p.,

- uzyska najwyższą ilość punktów po ocenie oferty wg przyjętych kryteriów.

  - SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu  wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z zapisami SIWZ.  Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawców, które otrzymał najpóźniej 6 dni przed terminem złożenia ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone wraz z pytaniami na stronie internetowej Zamawiającego tj.  http://www.am.wroc.pl/

w tym samym miejscu, co SIWZ postępowania. Zamawiający prosi o przesyłanie, w miarę możliwości, również elektronicznej wersji zadawanych pytań.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są:

Wojciech Frontczak   - Zespół ds. Zamówień Publicznych, fax. 0717840045;   e-mail: zampubl@adm.am.wroc.pl

Jako formę komunikacji w niniejszym postępowaniu zamawiający przyjmuje e-mail i fax.

Każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana, na podstawie art. 27 ust. 2 p.z.p., do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przesyłanej w ten sposób korespondencji.

  - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 22.01.2009 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych AM przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5 we Wrocławiu pokój 221 (II piętro).

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Oferty zostaną otwarte w dniu  22.01.2009 r. o godz. 10:30  w Sali  nr 31 w budynku przy ul. Mikulicza Radeckiego 5 we Wrocławiu.

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.  ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Każdemu wykonawcy a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy p.z.p. przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” p.z.p.

14.  FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zawrze, z wybranym Wykonawcą, umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze zmianami).

Zatwierdzam do stosowania

## ZI/AM/PN-01/09                                                                         Załącznik nr  1  do SIWZ

## FORMULARZ  OFERTOWY

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  .............................................................................................................................

Zarejestrowany

adres Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie winno być załączone do oferty).

Numer telefonu: ....................................  Numer faxu:  .................................... e-mail: .......................................

NIP : ...........................................................  REGON ...........................................

| Lp. | Opis | ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa infuzyjna-strzykawkowa dwutorowa o parametrach jak w załączniku nr 2 do SIWZ pkt 1 ......................................................... producent i model - podać | 20 szt. |  |  |
| 2. | Pompa infuzyjna-strzykawkowa jednotorowa o parametrach jak w załączniku nr 2 do SIWZ pkt 2 ......................................................... producent i model - podać | 71 szt. |  |  |
| 3. | Pompa infuzyjna kroplówkowa objętościowa o parametrach jak w załączniku nr 2 do SIWZ pkt 3 ......................................................... producent i model – podać | 15 szt. |  |  |

| Cena przedmiotu zamówienia | netto słownie | brutto słownie |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczę w terminie ..................................................

Data                                                                                                                   Podpis   Wykonawcy

............................................................

Przetarg nr ZI/AM/PN-01/09                                                                          Załącznik nr 2 do SIWZ

Arkusz Informacji Technicznej

- Pompa infuzyjna - strzykawkowa dwutorowa

Producent .............................

Model .....................................

Kraj pochodzenia ................................

Rok produkcji .......................................

| Lp | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa infuzyjna- strzykawkowa | dwutorowa |  |
| 2. | Szybkość dozowania | 0,1 -500 ml/ h , Zmiana prędkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu , |  |
| 3. | Objętość dozowania | 0,1 – 9999ml programowanie co 0,1 ml |  |
| 4. | Bolus | Zakres prędkości podaży bolusa 50 ÷ 1200 ml/h |  |
| 5. | KVO | 0,1 – 1 ml/h |  |
| 6. | Dokładność dozowania | Zgodnie z normą EN 60601-2-24 |  |
| 7. | Typ strzykawek | 5/10/20/50/60 ml automatyczne rozpoznawanie objętości |  |
| 8. | Ciśnienie okluzji | 0,2 – 1,0 bara, automatyczna redukcja bolusa |  |
| 9. | Tryby pracy | w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
| 10 | Alarmy | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń, pustej strzykawki, zatrzymana infuzja, okluzji, , braku lub źle założonej strzykawki. wstępny przed opróżnieniem strzykawki – czas do ustawienia, wstępny przed końcem infuzji, wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora, |  |
| 11. | Zasilanie | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 4 godz. przy przepływie min. 5 ml/godz. zasilanie z sieci 230V / 50 Hz |  |
| 12. | Waga pompy | Do 3, 5 kg |  |
| 13. | Mocowanie pompy | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, na statywach oraz w stacjach dokujących, |  |
| 14. | Inne wymagania | - Biblioteka leków umożliwiająca zapamiętanie w pompie minimum 100 leków (protokołów) dozowania, - Wszystkie napisy na wyświetlaczu w języku polskim - Komunikacja pomp umieszczonych przy pacjencie z konsolą pielęgniarską poprzez sieć z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - Wizualizacji alarmów w pompach. - Podglądu infuzji dla każdej pompy - Podglądu parametrów infuzji - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

- Pompa infuzyjna - strzykawkowa jednotorowa

Producent .............................

Model .....................................

Kraj pochodzenia ................................

Rok produkcji .......................................

| Lp | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa infuzyjna- strzykawkowa | jednotorowa |  |
| 2. | Szybkość dozowania | 0,1 -500 ml/ h , Zmiana prędkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu , |  |
| 3. | Objętość dozowania | 0,1 – 9999ml programowanie co 0,1 ml |  |
| 4. | Bolus | Zakres prędkości podaży bolusa 50 ÷ 1200 ml/h |  |
| 5. | KVO | 0,1 – 1 ml/h |  |
| 6. | Dokładność dozowania | Zgodnie z normą EN 60601-2-24 |  |
| 7. | Typ strzykawek | 5/10/20/50/60 ml automatyczne rozpoznawanie objętości |  |
| 8. | Ciśnienie okluzji | 0,2 – 1,0 bara, automatyczna redukcja bolusa |  |
| 9. | Tryby pracy | w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
| 10 | Alarmy | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń, pustej strzykawki, zatrzymana infuzja, okluzji, , braku lub źle założonej strzykawki. wstępny przed opróżnieniem strzykawki – czas do ustawienia, wstępny przed końcem infuzji, wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora, |  |
| 11. | Zasilanie | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 4 godz. przy przepływie min. 5 ml/godz. zasilanie z sieci 230V / 50 Hz |  |
| 12. | Waga pompy | Do 2, 5 kg |  |
| 13. | Mocowanie pompy | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, na statywach oraz w stacjach dokujących, |  |
| 14. | Inne wymagania | - Biblioteka leków umożliwiająca zapamiętanie w pompie minimum 100 leków (protokołów) dozowania, - Wszystkie napisy na wyświetlaczu w języku polskim - Komunikacja pomp umieszczonych przy pacjencie z konsolą pielęgniarską poprzez sieć z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - Wizualizacji alarmów w pompach. - Podglądu infuzji dla każdej pompy - Podglądu parametrów infuzji - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

- Pompa infuzyjna - kroplówkowa objętościowa

Producent .............................

Model .....................................

Kraj pochodzenia ................................

Rok produkcji .......................................

| L.p. | ## Parametr. Wartość wymagana | ## Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ochrona przed wilgocią min. IP 22 |  |
| 2. | Zasilanie AC 230 V 50 Hz , lub zasilacza zewnętrznego |  |
| 4. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego na 2 godz. przy przepływie 25 ml/godz. Norma PN-EN60601-2-24 wymaga podania informacji przy 25 ml/h dla tego typu pomp. |  |
| 5. | Masa pompy wraz z wszystkimi elementami umożliwiającymi przenoszenie pomp i mocowanie ich na statywach (w tym odłączalne: rączka i klema mocująca).do 2,5 kg |  |
| 6. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie; jeden na drenie. |  |
| 7. | Mocowanie pomp na statywach oraz w stacjach dokujących nie wymagające zmiany lub demontażu uchwytu mocującego, rączki oraz jakichkolwiek innych elementów. |  |
| 8. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
| 9. | Dokładność podaży +/- 5% |  |
| 10. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1000 ml/godz. |  |
| 11. | Zakres prędkości podaży bolusa 50 ÷ 1000 ml/h |  |
| 12. | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji – bez konieczności zatrzymania infuzji. |  |
| 13. | Możliwość programowania objętości / dawki bolusa bezpośrednio przed jej podażą i bez przerywania infuzji. |  |

| 14. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1 ÷ 9999 ml |  |
| --- | --- | --- |
| 15. | Funkcja KVO 0,1 ÷ 3,0 ml/h z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. |  |
| 16. | Programowanie parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
| 17. | Podświetlany panel sterowania/wyświetlacza (ale nie klawisze) |  |
| 18. | Możliwość zabezpieczenia ustawień hasłem. |  |
| 19. | Biblioteka leków umożliwiająca zapamiętanie w pompie minimum 50 (leków) protokołów dozowania, złożonych przynajmniej z następujących parametrów: Nazwa leku Stężenie płynu Szybkość dozowania |  |
| 20. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
| 21. | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja |  |
| 22. | Alarm okluzji |  |
| 23. | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
| 24. | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu |  |
| 25. | Alarm wstępny przed końcem infuzji – czas do ustawienia |  |
| 26. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
| 27. | Alarm powietrza w drenie |  |
| 28. | Wszystkie napisy na wyświetlaczu w języku polskim |  |
| 29. | Komunikacja pomp poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - Wizualizacji alarmów w pompach. - Podglądu parametrów infuzji. |  |
| 31. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

Uwaga!

- Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producentów. Wykonawca złoży oświadczenie, że oferowane urządzenia posiadają w/w zaświadczenia, a na żądanie Zamawiającego, dostarczy je w wyznaczonym terminie przed podpisaniem umowy.

- Funkcje i parametry liczbowe podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametr. Wartość wymagana” stanowią  warunek,  którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- W kolumnie „Wartość oferowana” należy potwierdzić spełnianie wartości granicznej parametru i opisać wartość oferowaną. Brak opisu w tej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu. Wartości oferowane mogą być lepsze od wymaganych

- Wykonawca załączy oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych, tj.: broszury, foldery, instrukcje obsługi itp.

Data ...................

Podpis Wykonawcy

.............................................

ZI/AM/PN-01/09	          Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................................

Adres.............................................................................................................................................................

NIP............................................................................................Regon..........................................................

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dn.  29.01. 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze zmianami)  to znaczy:

- posiadam uprawnienia niezbędne do zrealizowania przedmiotu niniejszego przetargu,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję lub będę dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

data..............................

Podpis Wykonawcy

...........................................................

#### ZI/AM/PN-01/09                                                                                      Załącznik nr 4 do SIWZ

### Wykaz zamówień  zrealizowanych przez  Wykonawcę

| Lp Lp. | Nazwa i adres Poprzedniego Zamawiającego | Zrealizowane zamówienia: przedmiot i wartość | Okres realizacji | Dokument potwierdzający należyte wykonanie dostawy Załączam Tak / nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Podpis Wykonawcy

...............................................

Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa  Nr ZI/AM/PN-01/09- projekt

sporządzona w dniu .............. r   zgodnie z przepisami ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze zmianami),  pomiędzy:

# Akademią Medyczną we Wrocławiu

# Zarządem Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu (ZIAM)

z siedzibą przy al. Armii Krajowej 1, 50-541 Wrocław

NIP: 896-000-57-79           REGON:  000288981

który reprezentują:

Dyrektor –  mgr inż. Andrzej Kochan,

zwanym dalej „Kupującym”

a  firmą:

zwaną  dalej „Sprzedawcą”

następującej treści:

§1

Na podstawie postępowania nr  ZI/AM/PN-01/09  przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego,  Kupujący zleca Sprzedawcy dostawę: pomp infuzyjnych opisanych cenowo i parametrycznie w załączniku nr 1 do umowy,  zwanych dalej „przedmiotem umowy”, do Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu  przy ul. Borowskiej 213 – zwanego dalej „miejscem użytkowania”.

§ 2

##### Cena

- Cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie oferty Sprzedawcy z dnia ................. r. wynosi:  netto .............,- PLN,  brutto  ................. PLN (...................00/100 PLN).

- W cenie  brutto zawarte są koszty: przedmiotu umowy, ubezpieczenia, opakowania, cła, podatku VAT  i transportu do miejsca użytkowania oraz instalacji, uruchomienia i szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

§ 3

Dostawa i uruchomienie:

- Sprzedawca gwarantuje Kupującemu dostarczenie przedmiotu umowy w terminie .................. od daty podpisania umowy.

- Sprzedawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Kupującemu będzie fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych.

- Sprzedawca  zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu dokumenty, dotyczące przedmiotu umowy w tym Instrukcję obsługi w języku polskim, w celu zapewnienia  prawidłowej eksploatacji  przedmiotu umowy i zabezpieczenia Kupującego przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Dostawa przedmiotu umowy nie nastąpi w dniu wolnym od pracy chyba,  że Kupujący wyrazi na to pisemną zgodę.

- Po uruchomieniu i przeszkoleniu w zakresie obsługi przedmiotu umowy nastąpi podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy, w sytuacji kiedy nie wynikną żadne zastrzeżenia.

- Osobami uprawnionymi  do  podpisania protokołu odbioru  ze  strony Kupującego jest Dyrektor ZIAM – mgr inż. Andrzej Kochan lub mgr Andrzej Raczyński.

§ 4

Warunki gwarancyjne:

- Sprzedawca udziela Kupującemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru dokonanego przez Kupującego, z bezpłatnymi przeglądami techniczno – konserwacyjnymi, wykonywanymi z częstotliwością wymaganą przez producenta. W okresie gwarancyjnym wszystkie elementy ulegające zużyciu, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych, będą na bieżąco wymieniane. Oprogramowanie w okresie gwarancyjnym będzie uaktualniane w ramach zakupionych licencji bez dodatkowych opłat.

- Sprzedawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis urządzeń, należących do przedmiotu umowy, przez okres co najmniej 5 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie Sprzedawcy, a koszty dojazdu serwisu i transportu przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Sprzedawca.

- Sprzedawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu 2 dni roboczych, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, wówczas naprawa będzie wykonana w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki u Wykonawcy.

- W wypadku napraw wymagających dłuższego okresu ni 10 dni roboczych, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze równoważne na czas naprawy.

- Okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy, każdorazowo zostanie przedłużony o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godziny, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wymiana jakiegokolwiek modułu funkcjonalnego w urządzeniu należącym do przedmiotu umowy na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy.

- Autoryzowany serwis gwarancyjny

...................................................

§ 5

Zapłata:

- Zamawiający ureguluje należność za dostarczoną część przedmiotu umowy w 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru i daty przekazania faktury VAT do Zarządu Inwestycji AM, wystawionej na: Akademia Medyczna we Wrocławiu Zarząd Inwestycji AM , Al. Armii Krajowej 1, 50-541 Wrocław, NIP 896-000-57-79,

- Płatność, o której mowa w ust. 1, będą dokonane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

§ 6

Kary umowne:

- W razie zwłoki Sprzedawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 3 ust. 1   umowy, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 15 dni i 0,4% wartości za każdy następny dzień zwłoki.

- W razie zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej ponad termin określony w § 4 umowy, Kupujący ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % wartości urządzenia przekazanego do naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 10 dni i 0,2 % wartości za każdy następny dzień.

- W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy trwającej ponad 30 dni, Kupujący może odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- Strona, która odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie 
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

§ 7

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania jej przez obie strony.

- Umowa zawiera załącznik nr 1, który stanowi jej integralną część.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej i mogą być dokonane w granicach unormowanych art. 144 Prawa zamówień publicznych.

- Obie strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie spraw spornych, a sprawy nie rozwiązane polubownie będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy miejscowo dla  Kupującego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są:

  - ze strony Sprzedawcy: .......................................................

  - ze strony Kupującego : ...........................................................

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego, jeden dla Sprzedawcy.

SPRZEDAWCA	            KUPUJĄCY

Data ........................

Postanowienia projektu umowy akceptuję

......................................................................

(Pieczęć i podpis wykonawcy)