Zamawiający:

AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU

ZARZĄD INWESTYCJI AM

AL. ARMII KRAJOWEJ 1,  50-541 WROCŁAW

TEL. 0717840412, FAX. 071337-12-09

...............................................................................................................................................

Wrocław     12.01.2009 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Tryb:  Przetarg nieograniczony

nr  ZI/AM/PN – 02/09

#### Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

Nazwa:  URZĄDZENIA I PRZYRZĄDY UŻYWANE NA SALACH OPERACYJNYCH

CPV – 33162000-3

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze zmianami) (p.z.p.).

Zatwierdzona do stosowania

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i przyrządów używanych na salach operacyjnych  szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 do SIWZ, do Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi AM przy ul. Borowskiej 213. Dostawa obejmuje instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia oraz szkolenie personelu Użytkownika na bloku operacyjnym podczas min 5 zabiegów,      a także 2 przedstawicieli personelu lekarskiego Użytkownika w ośrodku szkoleniowym/referencyjnym.

- Oferta musi dotyczyć urządzeń i przyrządów spełniających co najmniej parametry graniczne przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ.

- Warunki gwarancyjne i serwisowe, ustalone przez Zamawiającego, na jakich dostarczany będzie przedmiot zamówienia:

- 24 miesiące gwarancji od dnia instalacji sprzętu,

- przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia usterki,

- termin naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy 30 dni,

- na czas naprawy dłuższy niż 3 dni robocze wstawiony zostanie sprzęt zastępczy – równoważny,

- trzy naprawy serwisowe tego samego podzespołu urządzenia przekazanego do naprawy kwalifikują je do wymiany na nowe – równoważne przy czwartym uszkodzeniu.

- bezpłatne przeglądy gwarancyjne wymagane przez producenta – min. 3 w okresie gwarancji

- Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia: luty 2008 r.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych oraz którzy:

- w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie dostawy urządzeń i przyrządów tego samego rodzaju, co przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 300 000,- PLN każda.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków wykonawcy muszą złożyć dokumenty wymienione w pkt. 3 SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych dokumentów wg formuły: spełnia / nie spełnia.

3. NIEZBĘDNE DOKUMENTY WYMAGANE OD DOSTAWCÓW

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw urządzeń i przyrządów tego samego rodzaju, co przedmiot zamówienia, z podaniem  ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie co najmniej dwóch dokumentów (dotyczy dostaw o wartości wskazującej na spełnianie warunku z pkt 2a SIWZ) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie – wzór wykazu w załączniku nr 4 do SIWZ.

- pełnomocnictwo pełnomocnika reprezentującego wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jeżeli zachodzi taka okoliczność.

Uwaga!

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo czytelnej kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do swej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

4. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

- Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów;

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

- Każdy z Partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 p.z.p..  składając  dokumenty wymienione w pkt. 3 a,b, SIWZ

- Dokumenty : Formularz Ofertowy i Arkusz Informacji Technicznej – załączniki nr 1 i 2 do SIWZ,  oświadczenie o akceptacji przez Wykonawcę wzoru umowy – załącznik nr 5, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ– powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich prawomocnych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika;

- Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2 a SIWZ, może nastąpić poprzez złożenie dokumentów dotyczących któregokolwiek z Partnerów lub łącznie  przez  Partnerów;

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. ODPOWIEDNIKI DOKUMENTÓW WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy składaniu wymaganych dokumentów zastosowanie ma § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zmianami).

6.  PRZYGOTOWANIE OFERTY

- Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Oferta dla swojej ważności musi zawierać :

- wypełniony, opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełniony, opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Arkusz Informacji Technicznej – zał. nr 2 do SIWZ,

- dokumenty wymagane w Arkuszu Informacji Technicznej – zał. nr 2 do SIWZ

- zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ,

- oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ,

- komplet dokumentów wymaganych w pkt. 3 SIWZ

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo, które powinno być dołączone do oferty. Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na formularzu ofert (w przeznaczonych na podpis miejscach) oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki błędów, będą parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

- Oferta powinny być jednoznaczna, tzn. sporządzona w formie zgodnej ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowaniem formy wymaganych załączników i spięta w sposób trwały.

- Wykonawca powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.  Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: ”Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres zamawiającego, tj.:

Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu

al. Armii Krajowej 1,  50-541 Wrocław

# Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:

# Przetarg nieograniczony nr ZI/AM/PN – 02/09

Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w SIWZ. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

7.   SPOSÓB OBLICZANIA CENY

- Cena przedmiotu zamówienia musi być skalkulowana z jego dostawą do miejsca użytkowania, uruchomieniem i należnym podatkiem VAT oraz szkoleniem personelu Użytkownika na bloku operacyjnym podczas min 5 zabiegów, a także 2 przedstawicieli personelu lekarskiego Użytkownika w ośrodku szkoleniowym/referencyjnym.

- Podmiot zagraniczny  lub  jego przedstawicielstwo działające na terenie Polski  mogą podać cenę ofertową w walucie pod warunkiem, że zapłata będzie dokonywana  przelewem do Banku zagranicznego. W pozostałych  przypadkach cena ofertowa winna być określona w  PLN -  podstawa prawna  art. 358 § 1 Kodeksu Cywilnego. Aby Oferta mogła być traktowana jako złożona przez podmiot zagraniczny, Wykonawcą wymienionym w Formularzu Ofertowym i pozostałych dokumentach musi być podmiot zagraniczny, lub jego przedstawicielstwo w Polsce. Rodzaj upoważnienia podmiotu zagranicznego dla podmiotu krajowego musi być wyraźnie wskazane w Formularzu Ofertowym, a także potwierdzone odpowiednim dokumentem,  z  określonym zakresem odpowiedzialności podmiotów.

8.  KRYTERIA OCENY

| Kryterium | waga % | Ilość pkt. | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena przedmiotu zamówienia w PLN | 100 | 100 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = --------------------------- x 100 Cena oferty |

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny ofertowej. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia.

  - SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu  wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z zapisami SIWZ.  Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawców, które otrzymał najpóźniej 6 dni przed terminem złożenia ofert. Zamawiający prosi o przesyłanie, w miarę możliwości, również elektronicznej wersji zadawanych pytań.

Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone wraz z pytaniami na stronie internetowej Zamawiającego tj.  http://www.am.wroc.pl/ w tym samym miejscu, co SIWZ postępowania.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są:

Wojciech Frontczak   - Zespół ds. Zamówień Publicznych, fax. 0717840045;   e-mail: zampubl@adm.am.wroc.pl

Jako formę komunikacji w niniejszym postępowaniu zamawiający przyjmuje e-mail i fax.

Każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana, na podstawie art. 27 ust. 2 p.z.p., do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przesyłanej w ten sposób korespondencji.

  - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 21.01.2009 r. do godz. 10:30 w Zespole ds. Zamówień Publicznych AM przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5 we Wrocławiu pokój 221 (II piętro).

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Oferty zostaną otwarte w dniu 21.01.2009 r. o godz. 11:00  w Sali  nr 31 w budynku przy

ul. Mikulicza Radeckiego 5 we Wrocławiu.

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą należy wpisać w załączniku nr 1

13.  ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Każdemu wykonawcy a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy p.z.p. przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” p.z.p.

14.  FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zawrze, z wybranym Wykonawcą, umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty ( z zastrzeżeniem art. 94 ust 1a p.z.p.), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzam do stosowania

## ZI/AM/PN-02/09                                                                                       Załącznik nr  1  do SIWZ

## FORMULARZ  OFERTOWY

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  .............................................................................................................................

Zarejestrowany

adres Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie winno być załączone do oferty).

Numer telefonu: ....................................  Numer faxu:  .................................... e-mail: .......................................

NIP : ...........................................................  REGON ...........................................

| Lp. | Opis | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Elektromagnetyczny system do nawigacji przy zabiegach typu FESS o parametrach i wyposażeniu jak w pkt. 1) załącznika nr 2 do SIWZ | 1 kpl. | netto | netto |
|  |  |  | brutto | brutto |
| 2. | - Wielofunkcyjny zestaw ENT – microdebrider (shaver) o parametrach i wyposażeniu jak w pkt. 2) załącznika nr 2 do SIWZ | 1 kpl. | netto | netto |
|  |  |  | brutto | brutto |

| Cena przedmiotu zamówienia (Wartość poz. 1 - 2) | netto słownie | brutto słownie |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że dostawę zrealizuję w  terminie ........................................................................

Data                                                                                                                   Podpis   Wykonawcy

.................................................

Przetarg nr ZI/AM/PN-02/09                                                                                           Załącznik nr 2 do SIWZ

Arkusz Informacji Technicznej

1)  Elektromagnetyczny system do nawigacji przy zabiegach typu FESS

Producent ..................................

Model .........................................

Kraj pochodzenia ........................................

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Spełnienie wymaganego warunku | Parametr oferowany, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System kompletny, gotowy do użycia | TAK |  |
| 2. | System wykorzystujący do lokalizacji technologie elektromagnetyczną | TAK |  |
| 3. | System wyposażony w generator pola elektromagnetycznego pozwalającego na lokalizacje narzędzia w obszarze nie mniejszym niż 40cmx40cmx40cm. | TAK |  |
| 4. | System wyposażony w instrumentarium dedykowane do zabiegów typu FESS zawierające min 3 ssaki, wskaźnik do rejestracji i wskaźnik operacyjny oraz opaskę elastyczną do montażu elementu referencyjnego na czole pacjenta. | TAK |  |
| 5. | System zabudowany na jezdnym wózku wyposażony w monitor wysokiej rozdzielczości. | TAK |  |
| 6. | System posiadający możliwość pobierania badań obrazowych zapisanych w standardzie DICOM zarówno z płyt CD jak i lokalnej sieci komputerowej. | TAK |  |
| 7. | System umożliwiający rejestracje pacjenta za pomocą obrysu fragmentu anatomii i za pomocą wskazania wybranych punktów anatomicznych, bez konieczności używania dodatkowych elementów (znaczników ani masek) na etapie badania diagnostycznego. | TAK |  |
| 8. | System wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie systemu do zabiegów w obrębie zatok w oparciu o badania CT. | TAK |  |
| 9. | System dający możliwość rozbudowy o moduł optyczny. | TAK |  |
| 10. | System współpracujący z zewnętrznym źródłem sygnału video PAL (np. tor wizyjny) zapewniając jego prezentacje na swoim ekranie jako jeden z kilku podglądów lub jako jedyny obraz na całym ekranie automatycznie przełączający się gdy w polu pracy pojawiają się narzędzia nawigacyjne. | TAK |  |
| 11. | System umożliwiający wysyłanie sygnału wideo tożsamego z prezentowanym na ekranie do zewnętrznego odbiornika (np. rzutnik multimedialny, dodatkowy monitor itp.) | TAK |  |
| 12. | System umożliwiający zapis obrazu z ekranu nawigacji w jednym z popularnych formatów (np. JPG lub tiff) w formie tzw. „zrzutu z ekranu”. | TAK |  |
| 13. | System wyposażony w materiały zużywalne konieczne do przeprowadzenia 10 zabiegów. | TAK |  |

- 2)  Wielofunkcyjny zestaw ENT - microdebrider (shaver)

Producent ..................................

Model .........................................

Kraj pochodzenia ........................................

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Spełnienie wymaganego warunku | ## Parametr oferowany, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw kompletny, gotowy do użycia | TAK |  |
| 2. | Konsola zasilająca wyposażona w zintegrowaną pompę perystaltyczną zapewniającą automatyczną regulacją wielkości irygacji w zależności od prędkości obrotowej | TAK |  |
| 3. | Kanał ssący rękojeści microdebrider’a przebiegający w osi rękojeści (bez zagięć) | TAK |  |
| 4. | Zakres prędkości obrotowej microdebridera co najmniej 500 rpm – 12 000 rpm | TAK |  |
| 5. | Zakresy prędkości oscylacyjnej microdebridera co najmniej 500 rpm - 5 000 rpm | TAK |  |
| 6. | Możliwość obrotowej i oscylacyjnej pracy microdebrider’a | TAK |  |
| 7. | Automatyczny dobór prędkości obrotowej lub oscylacyjnej w zależności od zastosowanego ostrza | TAK |  |
| 8. | Wielofunkcyjny pedał nożny do sterowania microdebrider’em umożliwiający zmianę prędkości obrotowej zarówno proporcjonalnie jak i skokowo oraz pozwalający na zmianę kierunku obrotów (naprzód/wstecz) i rodzaju (obroty/oscylacje) | TAK |  |
| 9. | Możliwość użycia microdebrider’a z systemem neuronawigacji bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń, opcji … itp. | TAK |  |
| 10. | Możliwość dostarczenia i zastosowania ostrzy microdebrider’a prostych z końcówką roboczą rotowaną (360O) | TAK |  |
| 11. | Możliwość dostarczenia i zastosowania ostrzy microdebrider’a o różnym stopniu zakrzywienia: od 12O aż do 120O z końcówką roboczą rotowaną (360O) | TAK |  |
| 12. | Możliwość dostarczenia i zastosowania końcówek microdebrider’a zakończonych wiertłem/frezem diamentowym z kanałami irygacyjnym i ssącym | TAK |  |
| 13. | Możliwość dostarczenia i zastosowania końcówek microdebrider’a zakończonych wiertłem/frezem stalowym z kanałami irygacyjnym i ssącym | TAK |  |
| 14. | Możliwość dostarczenia i zastosowania z microdebrider’em ostrzy o długości od 18 cm do co najmniej 37 cm z końcówką roboczą rotowaną (360O) | TAK |  |
| 15. | Możliwość dostarczenia i zastosowania z microdebrider’em ostrzy i frezów używanych w rhinoplastyce i chirurgii estetycznej | TAK |  |

Uwaga!

- Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producentów. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, że oferowane urządzenia posiadają w/w zaświadczenia, a na żądanie Zamawiającego, dostarczy ich oryginały w wyznaczonym terminie przed podpisaniem umowy.

- Funkcje i parametry liczbowe podane w powyższej tabeli w rubryce „Opis parametru, funkcji” stanowią  warunek,  którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartości oferowanych parametrów mogą być lepsze od wymaganych.

- W kolumnie „Parametr oferowany, opisać” należy opisać wartość oferowaną. Brak opisu w tej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Data ...................

Podpis Wykonawcy

.............................................

ZI/AM/PN-02/09	                   Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................

Adres  ...........................................................................................................................................................

NIP............................................................................................Regon..........................................................

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dn.  29.01. 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze zmianami) to znaczy:

- posiadam uprawnienia niezbędne do zrealizowania przedmiotu niniejszego przetargu,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję lub będę dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

data..............................

Podpis Wykonawcy

...........................................................

#### ZI/AM/PN-02/09                                                                                                                                                 Załącznik nr 4 do SIWZ

### Wykaz zamówień  zrealizowanych przez  Wykonawcę

| Lp | Nazwa i adres Poprzedniego Zamawiającego | Zrealizowane zamówienia: przedmiot i wartość | Okres realizacji | Dokument potwierdzający należyte wykonanie Załączam Tak / nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Podpis Wykonawcy

.........................................

Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa  Nr ZI/AM/PN-02/09 - projekt

sporządzona w dniu ............... r   zgodnie z przepisami ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze zmianami),  pomiędzy:

# Akademią Medyczną we Wrocławiu

# Zarządem Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu (ZIAM)

z siedzibą przy al. Armii Krajowej 1, 50-541 Wrocław

NIP: 896-000-57-79           REGON:  000288981

który reprezentuje:

Dyrektor –  mgr inż. Andrzej Kochan,

zwanym dalej „Kupującym”

a  firmą:

zwaną  dalej „Sprzedawcą”

następującej treści:

§1

Na podstawie postępowania nr  ZI/AM/PN-02/09  przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego,  Kupujący zleca Sprzedawcy dostawę urządzeń i przyrządów używanych na salach operacyjnych  szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy zwanych dalej „przedmiotem umowy”,  wraz z  instalacją i uruchomieniem w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi AM  we Wrocławiu

przy ul. Borowskiej 213– zwanej dalej „miejscem użytkowania”.

§ 2

Cena

- Cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie oferty Sprzedawcy z dnia .............. r. wynosi:  netto .............. PLN,  brutto  ....................... PLN (słownie: ....................... i 00/100 PLN).

- W cenie dostawy  brutto zawarte są koszty: przedmiotu umowy, jego ubezpieczenia, opakowania, cła, transportu do miejsca użytkowania, instalacji, uruchomienia i należnego podatku VAT oraz szkolenia personelu Użytkownika na bloku operacyjnym podczas min. 5 zabiegów, a także 2 przedstawicieli personelu lekarskiego Użytkownika w ośrodku szkoleniowym/referencyjnym.

§ 3

Dostawa i uruchomienie:

- Sprzedawca  gwarantuje Kupującemu dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Użytkowników w terminie ......................... od daty podpisania umowy.

- Sprzedawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Kupującemu będzie fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych.

- Sprzedawca  zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu dokumenty, dotyczące przedmiotu umowy 
w tym Instrukcję obsługi, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji  przedmiotu umowy i zabezpieczenia Kupującego przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Dostawa przedmiotu umowy nie nastąpi w dniu wolnym od pracy chyba,  że Kupujący wyrazi na to pisemną zgodę.

- W przypadku realizacji dostawy za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawca zobowiązuje się

uczestniczyć wraz z Kupującym w odbiorze przesyłki od przewoźnika. W razie nieobecności przedstawiciela Sprzedawcy przy odbiorze przesyłki, Kupujący ma prawo odmówić jej przyjęcia, a wszelkie skutki  prawne nieprzyjęcia dostawy uznaje się za zawinione przez Kupującego.

- Po dostawie i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz ustaleniu terminów szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy, nastąpi podpisanie protokołu odbioru,  w sytuacji kiedy nie wynikną żadne zastrzeżenia.

- Osobami uprawnionymi  do  podpisania protokołu odbioru  ze  strony   Kupującego  jest Dyrektor ZIAM – mgr inż. Andrzej Kochan lub mgr Andrzej Raczyński.

§ 4

Warunki gwarancyjne:

- Sprzedawca udziela Kupującemu 24 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w tym okresie, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Sprzedawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części  zamiennych  przez okres co  najmniej 8 lat licząc od daty rozpoczęcia okresu pogwarancyjnego.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie                    Sprzedawcy, a koszty transportu uszkodzonego urządzenia do serwisu i po naprawie będzie ponosić Sprzedawca.

- Sprzedawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu  48 godzin od telefonicznego  zgłoszenia dokonanego  przez upoważnionego pracownika Kupującego.

- Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy 30 dni.

- W przypadku napraw dłuższych niż 3 dni robocze, na życzenie Kupującego, Sprzedawca wstawi  sprzęt zastępczy – równoważny, na czas naprawy.

- Trzy naprawy serwisowe tego samego podzespołu urządzenia przekazanego do naprawy kwalifikują je do wymiany na nowe – równoważne przy czwartym uszkodzeniu.

- Sprzedawca zapewnia bezpłatne przeglądy gwarancyjne wymagane przez producenta przedmiotu umowy – min. 3, w okresie gwarancji.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.

- Autoryzowany serwis gwarancyjny przedmiotu umowy:

..........................................................

§ 5

Zapłata:

- Zamawiający ureguluje należność za przedmiot umowy w 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru i daty przekazania faktury VAT do Zarządu Inwestycji AM, wystawionej na: Akademia Medyczna we Wrocławiu Zarząd Inwestycji AM , Al. Armii Krajowej 1, 50-541 Wrocław, NIP 896-000-57-79.

- Płatność, o której mowa w ust. 1, będą dokonane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

§ 6

Kary umowne:

- W razie zwłoki Sprzedawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 3 ust. 1              umowy, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 15 dni i 0,3% wartości za każdy następny dzień zwłoki.

- W razie zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej ponad termin określony w § 4 umowy, Kupujący ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,05 % wartości zestawu , w którego skład wchodzi urządzenie przekazane do naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  jeśli zwłoka trwała nie  dłużej niż 10 dni i 0,08 % wartości za każdy następny dzień.

- W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy trwającej ponad 30 dni, Kupujący może odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- Strona, która odstąpi od umowy z  przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie 
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

§ 7

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania jej przez obie strony.

- Umowa zawiera załącznik nr 1, który stanowi jej integralną część.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron, zachowania formy pisemnej i  mogą być dokonane w granicach unormowanych art. 144 Prawa zamówień publicznych.

- Obie strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie spraw spornych, a sprawy nie rozwiązane polubownie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla  Kupującego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są:

  - ze strony Sprzedawcy:

  - ze strony Kupującego :

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Kupującego,  jeden dla  Sprzedawcy.

Postanowienia projektu umowy akceptuję

......................................................................

(Pieczęć i podpis wykonawcy)