Zamawiający:

|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych 50-368 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 5 tel. 0717841173 fax. 0717840045 e-mail: zampubl@adm.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

Wrocław     01.06.2009 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Tryb:  Przetarg nieograniczony

nr  AM/AZ/PN– 72/09

#### Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

Nazwa:  AGREGOMETR DO POMIARU AGREGACJI PŁYTEK KRWI METODĄ IMPEDANCYJNĄ

CPV – 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze zmianami) (p.z.p.).

Zatwierdzona do stosowania

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregometru do pomiaru agregacji płytek krwi metodą impedancyjną w pełnej krwi z wyposażeniem – 1 szt., spełniającego co najmniej parametry techniczne określone w załączniku nr 2 do SIWZ, do Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM we Wrocławiu przy ul. Pasteura 4.

- Warunki gwarancyjne i serwisowe, ustalone przez Zamawiającego, na jakich dostarczany będzie przedmiot zamówienia:

- 24 miesiące gwarancji na przedmiot zamówienia,

- przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia usterki,

- termin naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni.

- trzy naprawy serwisowe tego samego podzespołu przedmiotu zamówienia kwalifikują przedmiot zmówienia  do wymiany na nowy – równoważny przy czwartym uszkodzeniu.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie   zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Postulowany termin dostawy: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:

- spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 p.z.p.

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków wykonawcy muszą złożyć dokumenty wymienione w pkt. 3 SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych dokumentów wg formuły: spełnia / nie spełnia.

3. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Uwaga!

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo czytelnej kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do swej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

4. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

- Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów;

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

- Każdy z Partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 Pzp.  składając  dokumenty wymienione w pkt. 3 a,b SIWZ

- Dokumenty : Formularz Ofertowy– załączniki nr 1 i 2 do SIWZ,  oświadczenie o akceptacji przez Wykonawcę wzoru umowy – załącznik nr 4, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ– powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich prawomocnych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika;

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. ODPOWIEDNIKI DOKUMENTÓW WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy składaniu wymaganych dokumentów zastosowanie ma § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zm.).

6.  PRZYGOTOWANIE OFERTY

- Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Oferta dla swojej ważności musi zawierać :

- wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Arkusz Informacji Technicznej – zał. nr 2 do SIWZ,

- zaakceptowane założenia projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ,

- komplet dokumentów wymaganych w pkt. 3 SIWZ

- dokumenty wymagane w załączniku nr 2 do SIWZ

- oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ,

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo, które powinno być dołączone do oferty. Wszystkie korekty błędów, będą parafowane przy miejscu naniesienia tych korekt przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

- Oferta powinny być jednoznaczna, tzn. sporządzona w formie zgodnej ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowaniem formy wymaganych załączników i powinna być spięta w sposób trwały.

- Wykonawca powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.  Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: ”Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres zamawiającego, tj.:

AKADEMIA MEDYCZNA  WE WROCŁAWIU

Zespół ds. Zamówień Publicznych

ul. Mikulicza Radeckiego 5,  50 – 368 Wrocław

# Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:

# Przetarg nieograniczony nr AM/AZ/PN-72/09

Agregometr do pomiaru agregacji płytek krwi

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w SIWZ. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

7.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena przedmiotu zamówienia musi być skalkulowana wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem w siedzibie użytkownika, szkoleniem  pracowników Użytkownika w zakresie jego obsługi i konserwacji oraz podatkiem VAT należnym na dzień sporządzenia oferty. Cena musi być podana w PLN, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 2.

- Podmiot zagraniczny  lub  jego przedstawicielstwo działające na terenie Polski  mogą podać cenę ofertową w walucie pod warunkiem, że zapłata będzie dokonywana  przelewem do Banku zagranicznego. W pozostałych  przypadkach cena ofertowa winna być określona w  PLN -  podstawa prawna  art. 358 § 1 Kodeksu Cywilnego. Aby Oferta mogła być traktowana jako złożona przez podmiot zagraniczny, Wykonawcą wymienionym w Formularzu Ofertowym i pozostałych dokumentach musi być podmiot zagraniczny, lub jego przedstawicielstwo w Polsce. Rodzaj upoważnienia podmiotu zagranicznego dla podmiotu krajowego musi być wyraźnie wskazane w Formularzu Ofertowym, a także potwierdzone odpowiednim dokumentem,  z  określonym zakresem odpowiedzialności podmiotów.

8.  KRYTERIA OCENY

| Kryterium | waga % | Ilość pkt. | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena przedmiotu zamówienia w PLN | 100 | 100 | Najniższa cena ofertowa Ilość pkt. = --------------------------- x 100 Cena oferty badanej |

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny ofertowej. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia.

  - SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu  wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z zapisami SIWZ.  Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawców, które otrzymał najpóźniej 6 dni przed terminem złożenia ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone wraz z pytaniami na stronie internetowej Zamawiającego tj.  http://www.am.wroc.pl/ w tym samym miejscu, co SIWZ postępowania. Zadawane pytania prosimy przesyłać, w miarę możliwości, także w wersji elektronicznej.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są:

Wojciech Frontczak - Zespół ds. Zamówień Publicznych, fax. 0717840045;   e-mail: zampubl@adm.am.wroc.pl

Jako formę komunikacji w niniejszym postępowaniu zamawiający przyjmuje e-mail i fax.

Każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana, na podstawie art. 27 ust. 2 p.z.p., do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przesyłanej w ten sposób korespondencji.

  - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 10.06.2009 r. do godz. 11:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych AM

przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5 we Wrocławiu pokój 221 (II piętro).

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Oferty zostaną otwarte w dniu  10.06.2009 r. o godz. 11:30  w Sali  nr 31 w budynku przy ul. Mikulicza Radeckiego 5 we Wrocławiu.

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą należy wpisać w załączniku nr 1

13.  ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia o zamówienie publiczne doznał lub może doznać uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI p.z.p. „Środki ochrony prawnej”.

14.  FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zawrze, z wybranym Wykonawcą, umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty ( z zastrzeżeniem art. 94 ust 1a p.z.p.), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzam do stosowania

## AM/AZ/PN-72/09                                                                                    Załącznik nr  1  do SIWZ

## FORMULARZ  OFERTOWY

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  .............................................................................................................................

Zarejestrowany

adres Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie winno być załączone do oferty).

Numer telefonu: ....................................  Numer faxu:  .................................... e-mail: .......................................

NIP : ...........................................................  REGON ...........................................

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregometru do pomiaru agregacji płytek krwi metodą impedancyjną w pełnej krwi z wyposażeniem – 1 szt., spełniającego co najmniej parametry techniczne określone w załączniku nr 2 do SIWZ, do Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM we Wrocławiu przy ul. Pasteura 4

| Cena przedmiotu zamówienia, w PLN | Netto | Brutto |
| --- | --- | --- |
|  | słownie: | słownie: |

Oświadczam, że, przedmiot zamówienia dostarczę w terminie ....................................................

Data                                                                                                                   Podpis i pieczęć  Wykonawcy

........................................................

Przetarg nr AM/AZ/PN-72/09                                                                  Załącznik nr 2 do SIWZ

# Arkusz informacji technicznej

Agregometr do pomiaru agregacji płytek krwi metodą impedancyjną w pełnej krwi

Producent .......................................

Model ...............................................

Kraj pochodzenia ......................................

| Parametry / funkcje graniczne | Parametr wymagany | Parametry / funkcje oferowane - opisać |
| --- | --- | --- |
| Dwa niezależne kanały pomiarowe | TAK |  |
| Wyjście analogowe niezależne dla każdego kanału do podłączenia rekordera analogowego | TAK |  |
| Wyjście cyfrowe RS232 do podłączenia do komputera PC | TAK |  |
| Wbudowany niezależny dla każdego kanału inkubator dla prób mierzonych z temperaturą 37°C | TAK |  |
| Wbudowany niezależny dla każdego kanału inkubator dla prób w przygotowaniu z min. 2 miejscami na probówki z temperaturą 37°C | TAK |  |
| Niezależny dla każdego kanału wskaźnik temperatury inkubacji | TAK |  |
| Dwie platynowe sondy impedancyjne wielokrotnego użytku | TAK |  |
| Wbudowane niezależne dla każdego kanału mieszadło magnetyczne | TAK |  |
| Funkcja kalibracji za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| Funkcja regulacji wzmocnienia oraz zerowania dla każdego kanału niezależnie | TAK |  |
| Pomiar dwóch prób jednocześnie, objętość próby 1 ml (500ul krwi + 500 ul soli fizjologicznej) | TAK |  |
| Pomiar prób w kuwetach z polipropylenu o objętości 1 ml | TAK |  |
| Wymiary (33 x 44 x 15cm), waga ok. 11 kg | TAK |  |
| Zasilanie 230V / 5Hz | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy agregometru o kolejne 2 kanały pomiarowe obsługiwane | TAK |  |
| Oprogramowanie do komunikacji z komputerem, akwizycji danych oraz ich obróbką w komplecie z urządzeniem | TAK |  |
| Oprogramowanie do badania współczynnika von Willebrand'a | TAK |  |
| Dołączony zestaw startowy pozwalający na natychmiastowe rozpoczęcie pomiarów | TAK |  |
| PARAMETRY DOŁĄCZONEGO OPROGRAMOWANIA |
| Praca oprogramowania w systemie Windows XP lub Vista | TAK |  |
| Możliwość akwizycji danych z min 4 kanałów pomiarowych | TAK |  |
| Podgląd krzywych agregacji w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| Przedstawienie na ekranie z możliwością wydruku krzywych agregacji (dla każdego kanału niezależnie, dla wybranych kanałów) | TAK |  |
| Wbudowana baza danych pacjentów oraz wyników | TAK |  |
| Obliczenia parametrów agregacji (%agregacji, amplituda, nachylenie krzywej, czas do wstrzyknięcia agonisty, pole pod krzywą) | TAK |  |
| Ustawianie parametrów obliczeń na krzywych agregacji za pomocą kursorów oraz w oknie ustawień czasowych | TAK |  |
| Możliwość łączenia wyników z różnych pomiarów w jedną całość (wykres skumulowany) | TAK |  |
| Możliwość eksportu danych do innych programów systemu Windows | TAK |  |
| Możliwość eksportu danych z pomiaru do pliku tekstowego w celu obróbki w innych programach (np. statystycznych) | TAK |  |
| Możliwość wydruku raportów z pomiarów z uwzględnieniem danych pacjenta (wraz z krzywą agregacji). | TAK |  |
| Możliwość wydruku raportu zbiorczego z min. 24 pomiarów (wraz z krzywymi agregacji) | TAK |  |

| PARAMETRY DOŁĄCZONEGO ZESTAWU STARTOWEGO |
| --- |
| Pipeta o regulowanej pojemności: 0,5ul do 10ul z pudełkiem 96 końcówek | TAK |  |
| Opakowanie kuwet polipropylenowych 1ml - min. 144 szt. | TAK |  |
| Opakowanie mieszadeł jednorazowych silikonowanych - min. 144 szt. | TAK |  |
| Opakowanie kolagenu o objętości 1ml | TAK |  |
| Opakowanie kwasu arachidonowego (10mg kwasu + 100ml albuminy) | TAK |  |
| Opakowanie ristocetyny (liofilizatu o koncentracji 125 mg/ml) | TAK |  |
| Opakowanie ADP (2,5 mg liofilizatu) | TAK |  |

Uwaga!

- Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producentów. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że oferowane urządzenie posiada w/w zaświadczenie, a na żądanie Zamawiającego, dostarczy je w wyznaczonym terminie przed podpisaniem umowy.

- Funkcje i parametry liczbowe podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry / funkcje graniczne” stanowią  warunek,  którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- W kolumnie „Parametry / funkcje oferowane - opisać” należy potwierdzić spełnianie wartości granicznej parametru i opisać wartość oferowaną. Brak opisu w tej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu. Parametry oferowane mogą być lepsze od wymaganych.

data..............................

Podpis Wykonawcy

...........................................................

AM/AZ/PN-72/09                                                                                            Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................................

Adres...........................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze zmianami),

to znaczy:

- posiadam uprawnienia niezbędne do zrealizowania przedmiotu niniejszego przetargu,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

data..............................			                                                      .................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

#### Umowa Nr AM/AZ /PN-72/09 - projekt

sporządzona w dniu .......................... r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze zmianami),  pomiędzy :

# AKADEMIĄ  MEDYCZNĄ we Wrocławiu 
  ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

NIP : 896-000-57-79          REGON: 000288981

którą reprezentuje :

1. Kanclerz  AM  – Artur Parafiński

2. Kwestor AM  -  Elżbieta Urban

zwaną dalej  „Kupującym”,

a firmą:

zwaną dalej „Sprzedawcą”

następującej treści :

§ 1

Na podstawie postępowania nr AM/AZ/PN-72/09 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  Kupujący zleca Sprzedawcy dostawę ...................................... zwanego dalej „przedmiotem umowy”, do ................................ zwanego dalej  „Użytkownikiem”.

§ 2

Cena przedmiotu umowy:

- Cena przedmiotu umowy  na podstawie oferty z dnia .............  r. wynosi netto ................ PLN, brutto ................................. PLN (słownie: ............................................ i 00/100 PLN).

- W cenie brutto zawarty jest koszt: przedmiotu umowy, ubezpieczenia, opakowania,  transportu do  Użytkownika  i  należnego podatku VAT oraz uruchomienia i szkolenia  pracowników Użytkownika w zakresie obsługi  i konserwacji przedmiotu umowy.

§ 3

Dostawa i uruchomienie:

- Sprzedawca  gwarantuje Kupującemu dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Użytkowników w terminie ......................... od daty podpisania umowy.

- Sprzedawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Kupującemu będzie fabrycznie nowy i         wolny od wad fizycznych.

- Sprzedawca  zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu dokumenty, dotyczące przedmiotu umowy 
w tym Instrukcję obsługi, w celu zapewnienia  Użytkownikowi prawidłowej eksploatacji  przedmiotu umowy i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Dostawa przedmiotu umowy nie nastąpi w dniu ustawowo wolnym od pracy chyba,  że Kupujący w porozumieniu z Użytkownikiem wyrazi na to pisemną zgodę.

- Po uruchomieniu  i  przeszkoleniu  w zakresie obsługi  przedmiotu umowy nastąpi podpisanie protokołu odbioru,  w sytuacji kiedy nie wynikną żadne zastrzeżenia.

- Osobami uprawnionymi  do  podpisania protokołu odbioru  ze  strony   Kupującego  są: 
przedstawiciel  Użytkownika  i  przedstawiciel  Działu  Aparatury  Naukowej Akademii  Medycznej  we  Wrocławiu.

§ 4

Warunki gwarancyjne:

- Sprzedawca udziela Kupującemu 24 miesiące gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w tym okresie, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Sprzedawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części  zamiennych  przez okres co  najmniej 8 lat licząc od daty rozpoczęcia okresu pogwarancyjnego.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie                    Sprzedawcy, a koszty transportu urządzenia do serwisu i po naprawie będzie ponosić Sprzedawca.

- Sprzedawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu  48 godzin od telefonicznego  zgłoszenia dokonanego  przez upoważnionego pracownika Kupującego.

- Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni.

- Trzy naprawy serwisowe tego samego podzespołu przedmiotu umowy kwalifikują przedmiot umowy do wymiany na nowy – równoważny przy czwartym uszkodzeniu.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.

- Autoryzowany serwis gwarancyjny:

..........................................................

§ 5

Zapłata:

1.  Kupujący ureguluje należność w wysokości  brutto ........................... PLN (słownie: ..................         i 00/100 PLN) za dostarczony przedmiot umowy,  na podstawie  Faktury VAT  wystawionej na: Akademię Medyczną we Wrocławiu ul. Pasteura 1,  50-367 Wrocław  NIP 896-000-57-79   i przekazanej wraz z protokołem odbioru do Działu Aparatury Naukowej AM we Wrocławiu przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5.

2.  Płatność, o której mowa w pkt. 1 zostanie dokonana przelewem na konto Sprzedawcy,  wskazane w fakturze, w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury i daty podpisania protokołów odbioru przedmiotu umowy.

§ 6

Kary umowne:

- W przypadku zwłoki Sprzedawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 3 ust. 1  umowy, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 15 dni i 0,2% wartości za każdy następny dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy trwającej ponad 30 dni, Kupujący może odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej ponad termin określony w § 4  umowy zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 10 dni i 0,2% wartości za każdy następny dzień zwłoki.

- Strona, która odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie 
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

§ 7

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania jej przez obie strony.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron i zachowania  formy pisemnej i  mogą być dokonane w granicach unormowanych art. 144 Prawa zamówień publicznych.

- Obie strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie spraw spornych, a sprawy nie rozwiązane polubownie będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy miejscowo dla  Kupującego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są:

  - ze strony Sprzedawcy:

  - ze strony Kupującego:

Pracownicy Działu Aparatury  Naukowej AM  tel. 0717841187

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Kupującego,  jeden dla  Sprzedawcy.

###### SPRZEDAWCA					                                  KUPUJĄCY

###### Data ............................