Zamawiający:

|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 0717841796 fax. 0717840438 e-mail: zampubl@adm.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

Wrocław     11.03.2011 r.

Dotyczy: postępowania nr AM/AZ/PE/PN-11/11 Aparat do perfuzji narządów

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu komorę nawilżania spełniającą wszystkie wymienione w specyfikacji parametry, ale posiadającą wymiary 110x140x35 mm?

Odp. TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę persytaltyczną spełniającą wszystkie wymienione w specyfikacji parametry, ale o zasilaniu 75W?

Odp. TAK

Pytanie 3

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy. Sprzęt, który nasza firma chce zaproponować w w/w postępowaniu będzie sprowadzany od producenta ze Stanów Zjednoczonych. Na sprowadzenie określonego w SIWZ przedmiotu zamówienia od producenta potrzeba około 8 tygodni. Za opóźnienia w dostawie zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 15 dni i 0,2% wartości za każdy następny dzień zwłoki (wzór umowy §6 punkt 1). Biorąc pod uwagę powyższe fakty podpisanie umowy na ww. warunkach związane jest z wysokim ryzykiem utraty rentowności kontraktu przez wykonawcę. Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie zaakceptować 8 tygodniowy termin dostawy i wprowadzić odpowiednie zmiany do SIWZ?

Odp.

Termin 2 tygodnie jest terminem postulowanym, a nie wymaganym. W związku z koniecznością realizacji dostaw zgodnie z harmonogramem projektu, w ramach którego realizowany jest zakup zamawiającemu zależy na jak najszybszej dostawie. Jednak w formularzu ofertowym Zamawiający pozostawił puste miejsce w oświadczeniu dotyczącym terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w którym należy wpisać realny termin dostawy. Termin ten zostanie przeniesiony następnie do podpisywanej umowy.

Pytanie 4

Zamawiający wymaga, aby czas wykonania naprawy nie był dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu z 14 dni do 21 dni                    roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta? Możliwość wydłużenia czasu naprawy do 21 dni roboczych w przypadku braku części zamiennych umożliwi również udział Wykonawcom, którzy sprowadzają urządzenia jak i części zamienne od producentów zagranicznych. W takim przypadku czasem realnym potrzebnym do naprawy urządzenia jest 14 dni lub 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta. Prosimy o akceptację proponowanych zmian i wprowadzenie ich do SIWZ

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu naprawy gwarancyjnej w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta do 21 dni.

# Kanclerz Akademii Medycznej

we Wrocławiu

### Artur Parafiński