Zamawiający:

|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 0717841796 fax. 0717840438 e-mail: zampubl@adm.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

Wrocław     07.03.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ

Tryb:  Przetarg nieograniczony

nr  AM/AZ/PE/PN-13/11

#### Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

Nazwa:  LICZNIK DO AUTOMATYCZNEGO ZLICZANIA KOMÓREK

CPV – 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwaną dalej P.z.p.

Zakup realizowany w ramach projektu:

„Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj”

UDA-POIG.01.03.01-00-133/08-00

Projekt jest współfinansowany

przez Unię Europejską

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

1.  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licznika do automatycznego zliczania komórek – 1 szt.

do Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM we Wrocławiu przy ul. Pasteura 4.

Oferowany licznik musi spełniać co najmniej parametry graniczne opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. Dostawa obejmuje instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia w siedzibie użytkownika.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie   zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Postulowany termin dostawy: 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

Zakup realizowany jest w ramach projektu  „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj”UDA-POIG.01.03.01-00-133/08-00,  współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Na podstawie art. 22 ust. 1 P.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniaj warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 P.z.p.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków wykonawcy muszą złożyć dokumenty wymienione w pkt. 3 SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych dokumentów wg formuły: spełnia / nie spełnia.

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 P.z.p. oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

w tym zakresie Zamawiający nie wymaga składania dokumentów;

2)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  w okolicznościach, o których mowa  w art.24 ust.1 P..z..p. wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 P.z.p.

Uwaga!

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo czytelnej kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do swej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

5. ODPOWIEDNIKI DOKUMENTÓW WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy składaniu wymaganych dokumentów zastosowanie ma § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

4. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

- Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów;

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

- Każdy z Partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1P.z.p.  składając  dokumenty wymienione w pkt. 3. 2) SIWZ

- Dokumenty : Formularz Ofertowy i Arkusz Informacji Technicznej – załączniki nr 1 i 2 do SIWZ,  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ – powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich prawomocnych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika;

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z zapisami SIWZ.  Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawców, które otrzymał nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone wraz z pytaniami na stronie internetowej Zamawiającego tj.  http://www.am.wroc.pl/, w tym samym miejscu co SIWZ postępowania, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są:

Wojciech Frontczak , fax. 0717840438;   e-mail: zampubl@adm.am.wroc.pl

Oprócz formy pisemnej, w niniejszym postępowaniu zamawiający przyjmuje możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną.

Każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana, na podstawie art. 27 ust. 2 P.z.p., do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji otrzymanej faksem lub drogą elektroniczną.

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Oferta dla swojej ważności musi zawierać :

- wypełniony, opieczętowany  i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Arkusz informacji technicznej – zał. nr 2 do SIWZ,

- dokumenty wymagane w Arkuszu informacji technicznej – zał. nr 2 do SIWZ,

- komplet dokumentów wymaganych w pkt. 3 SIWZ,

- Oświadczenia wykonawcy – Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ,

ponadto:

- Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli oferta jest składana przez osobę/y fizyczną/e.

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo, które powinno być dołączone do oferty. Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na formularzu oferty (w przeznaczonych na podpis miejscach) oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, a dokumenty w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta powinny być jednoznaczna, tzn. sporządzona w formie zgodnej ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowaniem wymaganych załączników oraz spięta w sposób trwały.

- Wykonawca powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane, jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust.4 p.z.p.  Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: ”Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową Wykonawcy zawierającą jego nazwę i adres  oraz powinna być opatrzona napisem:

# Akademia Medyczna we Wrocławiu

# Przetarg nieograniczony nr AM/AZ/PE/PN-13/11

Licznik do automatycznego zliczania komórek

Oferty nadsyłane pocztą powinny zawierać informację na kopercie: nie otwierać przed (data i godzina otwarcia ofert).

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w SIWZ. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać/przesyłać do dnia 15/03/2011 r. do godz. 10:00 na adres:

Zespół ds. Zamówień Publicznych AM we Wrocławiu

ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-368 Wrocław, pokój 32 (II piętro).

9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Oferty zostaną otwarte w dniu  15/03/2011 r. o godz. 10:30  w Sali  nr 31 w budynku przy

ul. Mikulicza Radeckiego 5 we Wrocławiu.

10.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cena ofertowa przedmiotu zamówienia musi uwzględniać koszty jego dostawy i instalacji u użytkownika oraz podatek VAT należny na dzień otwarcia ofert.

- Podmiot zagraniczny lub jego przedstawicielstwo działające na terenie Polski mogą podać cenę ofertową w walucie pod warunkiem, że zapłata będzie dokonywana przelewem do Banku zagranicznego. W pozostałych przypadkach cena ofertowa winna być określona w PLN - podstawa prawna art. 358 § 1 Kodeksu Cywilnego. Aby Oferta mogła być traktowana, jako złożona przez podmiot zagraniczny, Wykonawcą wymienionym w Formularzu Ofertowym i pozostałych dokumentach musi być podmiot zagraniczny, lub jego przedstawicielstwo w Polsce. Rodzaj upoważnienia podmiotu zagranicznego dla podmiotu krajowego musi być wyraźnie wskazane w Formularzu Ofertowym, a także potwierdzone odpowiednim dokumentem, z określonym zakresem odpowiedzialności podmiotów.

11.  KRYTERIA OCENY

| Kryterium | waga % | Ilość pkt. | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena przedmiotu zamówienia w PLN | 100 | 100 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = --------------------------- x 100 Cena oferty |

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny ofertowej. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 P.z.p. oraz uzyska najwyższą ilość punktów po ocenie oferty wg przyjętych kryteriów.

12. PODWYKONAWSTWO

Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, jeśli zachodzi taka okoliczność.

13. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Każdemu wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów P.z.p. przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI P.z.p.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRZAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 P.z.p, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 P.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, P.z.p., albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wykonawca będący osobami fizycznymi będą musiały, przed podpisaniem umowy, przedstawić zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji, jeśli kopia zaświadczenia nie została dołączona do oferty.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Zatwierdzam do stosowania

## AM/AZ/PE/PN-13/11                                                                         Załącznik nr  1  do SIWZ

## FORMULARZ  OFERTOWY

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  ..........................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:  ............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie winno być załączone do oferty)

Numer telefonu: ..........................  Numer faxu:  .................................... e-mail: .............................

NIP : ...........................................................  REGON ...........................................

Dostawa licznika do automatycznego zliczania komórek – 1 szt. o parametrach co najmniej jak w załączniku nr 2 do SIWZ, do Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM we Wrocławiu przy ul. Pasteura 4. Dostawa obejmuje instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia w siedzibie użytkownika.

| Cena przedmiotu zamówienia w PLN | Netto | Brutto |
| --- | --- | --- |
|  | Słownie | Słownie |

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z dokumentacją przetargową i akceptuję je postanowienia,

- zapoznałem się z projektem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ i akceptuję zawarte w nim postanowienia,

- przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie: ………………………………………….

Data 	Pieczęć i podpis Wykonawcy

## AM/AZ/PE/PN-13/11                                                                                 Załącznik nr  2  do SIWZ

Arkusz informacji technicznej

1.  Licznik do automatycznego zliczania komórek

Producent .......................................

Model ...............................................

Kraj pochodzenia ......................................

| Lp. | Parametry / funkcje graniczne | Parametr wymagany | Parametry / funkcje oferowane - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Licznik do automatycznego zliczania komórek (Countess Cell Counter) – 1 szt. | TAK |  |
| 1.1 | Możliwość automatycznego zliczania komórek. | TAK |  |
| 1.2 | Manualna optymalizacja ostrości zapewniająca wysoką wiarygodność i powtarzalność otrzymywanych wyników | TAK |  |
| 1.3 | Objętość hodowli konieczna do przeprowadzenia analizy: 5 µl | TAK |  |
| 1.4 | System detekcji komórek martwych oparty o barwnik trypan blue - możliwość stosowania alernatywnych barwników | TAK |  |
| 1.5 | Sprzęt musi umożliwiać zliczenie komórek martwych i żywych w trakcie pojedynczej analizy | TAK |  |
| 1.6 | Zastosowanie algorytmu umożliwiającego interpretację obrazu oraz detekcję komórek na podstawie parametrów kolistości i wielkości obiektów, paramtery te mogą być ustawiane przez użytkownika | TAK |  |
| 1.7 | Możliwość determinacji analizowanych obrazów za pomocą nastawianego parametru wielkości, funkcja tzw. bramkowania obiektów | TAK |  |
| 1.8 | Czas trwania zliczania max. 30 sekund | TAK |  |
| 1.9 | Możliwość kontroli jakości analizy poprzez umożliwienie wglądu w analizowany obraz z zaznaczonymi komórkami zinterpretowanymi jako żywe, martwe oraz cząstki będące zanieczyszczeniami | TAK |  |
| 1.10 | Możliwość pracy bez podłączania do komputera | TAK |  |
| 1.11 | Możliwość przeniesienia danych na komputer zewnętrzny za pomocą dołączonej kości pamięci USB |  |  |
| 1.12 | Możliwość przeniesienia danych na komputer zewnętrzny i ich obróbkę w postaci arkusza kalkulacyjnego lub specjalnego oprogramowania udostępnianego bezpłatnie na stronie producenta – oprogramowanie zapewnione przez producenta ma umożliwiać generowanie raportów w postaci plików .pdf z uwzględnieniem wartości liczbowych, histogramu wielkości oraz obrazu analizowanej hodowli | TAK |  |
| 1.13 | Możliwość generowania raportu w formacie pliku .pdf zawierającego dane liczbowe dotyczące przeżywalności, zliczonych komórek martwych, zliczonych komórek żywotnych, histogram z zaznaczonymi klasami wielkości komórek martwych i żywych, obrazem na podstawie którego były przeprowadzone zliczania komórek | TAK |  |
| 1.14 | Zakres mierzonych wielkości: 1x104 – 1x107 komórek/ml | TAK |  |
| 1.15 | System musi umożliwiać zliczanie komórek znajdujących się w zakresie wielkości: 5–60 μm | TAK |  |
| 1.16 | System nie wymagający czyszczenia oraz konserwacji związanej bezpośrednio z użytkowaniem | TAK |  |
| 1.17 | Obsługa urządzenia za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego | TAK |  |
| 1.18 | Możliwość optymalizacji parametrów według których następuje zliczanie komórek (średnica, kolistość, czułość) | TAK |  |
| 1.19 | Możliwość zapisania parametrów według których następuje zliczanie komórek w postaci protokołów, które przy następnym zliczaniu mogą być łatwo zastosowane | TAK |  |
| 1.20 | Urządzenie wyposażone we wbudowany kalkulator rozcieńczeń hodowli komórkowych | TAK |  |
| 1.21 | Urządzenie musi umożliwiać ręczne ustawianie parametru ostrości, dzięki czemu uzyskuje się odpowiednią wiarygodność wyników | TAK |  |
| 1.22 | Urządzenie musi być przenośne: rozmiary nie większe niż (28 cm (w) x 22 cm (d) x 20 cm (h)), przy masie urządzenie nie większej niż 5.8 kg | TAK |  |
| 1.23 | Urządznie musi być sprawdzone pod kątem pracy z wieloma liniami komórkowymi np. A431, Adipose cells, CHO-M1, CHSE, COLO-205, COS-7, HASMC, HEK-293, HepG2, HL-60, HPAEC, HPASMC, HUVEC, J774(MMM), Jurkat, K-562, MCF-7, MRC-5, NIH/3T3, PC-12, SF-21, U-2 OS, U266 | TAK |  |
| 1.24 | Urządzenie musi umożliwiać użytkownikowi łatwą aktualizację oprogramowania za pomocą plików udostępnianych na stronie producenta | TAK |  |
| 1.25 | Urządzenie musi zapewniać możliwość analizy komórek drożdzowych (bez konieczności dyskryminacji komórek martwych i żywych) | TAK |  |
| 1.26 | Urządzenie musi zapewniać możliwość zliczania komórek krwi po odpowiednim rozcieńczeniu preparatu | TAK |  |
| 1.27 | Urządzenie z zestawem startowym, w którego skład wchodzi 50 komór do przeprowadzenia zliczeń komórek oraz odpowiednia ilość barwnika Trypan Blue | TAK |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – podać nazwę i adres ► | TAK |  |

Uwaga!

- Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producentów. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że oferowane urządzenie posiada w/w zaświadczenie, a na żądanie Zamawiającego, dostarczy je w wyznaczonym terminie przed podpisaniem umowy.

- Funkcje i parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry / funkcje graniczne” stanowią  warunek,  którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- W kolumnie „Parametry / funkcje oferowane - opisać” należy potwierdzić spełnianie wartości granicznej parametru i opisać wartość oferowaną. Brak opisu w tej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu. Parametry oferowane mogą być lepsze od wymaganych.

Data ...................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

.............................................

## AM/AZ/PE/PN-13/11                                                                                Załącznik nr  3  do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................................

Adres........................................................................................................................................................

NIP......................................................................................Regon..........................................................

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dn.  29.01. 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data..............................

Podpis Wykonawcy

...........................................................

## AM/AZ/PE/PN-13/11                                                                                 Załącznik nr  4  do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia

Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................

Adres.......................................................................................................................................................

NIP......................................................................................Regon..........................................................

Niniejszy oświadczam, że brak podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dn.  29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych.

data..............................

Podpis Wykonawcy

...........................................................

## AM/AZ/PE/PN-13/11                                                                                 Załącznik nr  5  do SIWZ

#### Umowa Nr AM/AZ/PE/PN-13/11 - projekt

sporządzona w dniu .......................... r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),  pomiędzy :

# AKADEMIĄ  MEDYCZNĄ we Wrocławiu 
  ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

NIP : 896-000-57-79          REGON: 000288981

którą reprezentuje :

Kanclerz  AM  – Artur Parafiński

zwaną dalej  „Kupującym”,

a firmą:

zwaną dalej „Sprzedawcą”

następującej treści :

§ 1

Na podstawie postępowania nr AM/AZ/PE/PN-13/11  przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  Kupujący zleca Sprzedawcy dostawę ...................................... zwanego dalej „przedmiotem umowy”, do ................................ zwanego dalej  „Użytkownikiem”.

§ 2

Cena przedmiotu umowy:

- Cena przedmiotu umowy  na podstawie oferty z dnia .............  r. wynosi netto ................ PLN, brutto ................................. PLN (słownie: ............................................ i 00/100 PLN).

- W cenie brutto zawarty jest koszt: przedmiotu umowy, ubezpieczenia, opakowania,  transportu do  Użytkownika  i  należnego podatku VAT oraz uruchomienia i szkolenia  pracowników Użytkownika w zakresie obsługi  i konserwacji przedmiotu umowy.

§ 3

Dostawa i uruchomienie:

- Sprzedawca  gwarantuje Kupującemu dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Użytkownika w terminie ......................... od daty podpisania umowy.

- Sprzedawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Kupującemu będzie fabrycznie nowy i         wolny od wad fizycznych.

- Sprzedawca  zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu dokumenty, dotyczące przedmiotu umowy 
w tym Instrukcję obsługi, w celu zapewnienia  Użytkownikowi prawidłowej eksploatacji  przedmiotu umowy i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Dostawa przedmiotu umowy nie nastąpi w dniu wolnym od pracy chyba,  że Kupujący w porozumieniu z Użytkownikiem wyrazi na to pisemną zgodę.

- Po uruchomieniu  i  przeszkoleniu  w zakresie obsługi  przedmiotu umowy nastąpi podpisanie protokołu odbioru,  w sytuacji kiedy nie wynikną żadne zastrzeżenia.

- Osobami uprawnionymi  do  podpisania protokołu odbioru  ze  strony   Kupującego  są: 
przedstawiciel  Użytkownika  i  przedstawiciel  Działu  Aparatury  Naukowej Akademii  Medycznej  we  Wrocławiu.

§ 4

Warunki gwarancyjne:

- Sprzedawca udziela Kupującemu 24 miesiące gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w tym okresie, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Sprzedawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części  zamiennych  przez okres co  najmniej 8 lat licząc od daty rozpoczęcia okresu pogwarancyjnego.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie                    Sprzedawcy, a koszty transportu urządzenia do serwisu i po naprawie będzie ponosić Sprzedawca.

- Sprzedawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu 48 godzin od telefonicznego  zgłoszenia dokonanego  przez upoważnionego pracownika Kupującego.

- Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni.

- Trzy naprawy serwisowe tego samego podzespołu przedmiotu umowy kwalifikują przedmiot umowy do wymiany na nowy – równoważny przy czwartym uszkodzeniu.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.

- Autoryzowany serwis gwarancyjny:

..........................................................

§ 5

Zapłata:

1.  Kupujący ureguluje należność w wysokości  brutto ........................... PLN (słownie: ..................         i 00/100 PLN) za dostarczony przedmiot umowy,  na podstawie  Faktury VAT  wystawionej na: Akademię Medyczną we Wrocławiu ul. Pasteura 1,  50-367 Wrocław  NIP 896-000-57-79   i przekazanej wraz z protokołem odbioru do Działu Aparatury Naukowej AM we Wrocławiu przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5.

2.  Płatność, o której mowa w pkt. 1 zostanie dokonana przelewem na konto Sprzedawcy,  wskazane w fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury i daty podpisania protokołów odbioru przedmiotu umowy.

§ 6

Kary umowne:

- W przypadku zwłoki Sprzedawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 3 ust. 1  umowy, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 15 dni i 0,2% wartości za każdy następny dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy trwającej ponad 30 dni, Kupujący może odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej ponad termin określony w § 4  umowy zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości urządzenia przekazanego do naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 10 dni i 0,2% wartości za każdy następny dzień zwłoki.

- Strona, która odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie 
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

§ 7

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania jej przez obie strony.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej i  mogą być dokonane w granicach unormowanych art. 144 Prawa zamówień publicznych.

- Obie strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie spraw spornych, a sprawy nie rozwiązane polubownie będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy miejscowo dla  Kupującego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są:

  - ze strony Sprzedawcy:

  - ze strony Kupującego:

Pracownicy Działu Aparatury  Naukowej AM  tel. 0717841187

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Kupującego,  jeden dla  Sprzedawcy.

###### SPRZEDAWCA					                                  KUPUJĄCY

###### Data ............................