Zamawiający:

|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 0717841796 fax. 0717840438 e-mail: zampubl@adm.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

Wrocław     11.03.2011 r.

Dotyczy: postępowania nr AM/AZ/PE/PN-13/11 Licznik do automatycznego zliczania komórek

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1

Dotyczy par 4 ust 1: Zamawiający zapisał : Sprzedawca udziela Kupującemu 24 miesiące gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w tym okresie, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 
Uprzejmie prosimy na zmianę zapisu umowy na „Sprzedawca udziela Kupującemu 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy”

Odp. Zamawiający uwzględnił prośbę w korekcie SIWZ z dnia 14.03.2011 r.

Pytanie 2

Dotyczy par 4 ust. 2; Zamawiający zapisał: „Sprzedawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części  zamiennych  przez okres co  najmniej 8 lat licząc od daty rozpoczęcia okresu pogwarancyjnego.”
Czy biorąc pod uwagę fakt, iż oferowane urządzenie jest urządzeniem prostym, nie wymagającym konserwacji oraz  przeglądów serwisowych, Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego serwisu pogwarancyjnego? Uprzejmie informujemy, iż poza serwisem gwarancyjnym, w wymaganym przez Zamawiającego okresie czasu, producent nie oferuje serwisu pogwarancyjnego dla oferowanego urządzenia.

Odp. Zamawiający odstąpił od wymagań związanych z serwisem pogwarancyjnym i skorygował odpowiednio SIWZ w korekcie z dnia 14.03.2011 r.

# Kanclerz Akademii Medycznej

we Wrocławiu

### Artur Parafiński