Zamawiający:

AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU

ZARZĄD INWESTYCJI AM

AL. ARMII KRAJOWEJ 1,  50-541 WROCŁAW

TEL. 0717840412, FAX. 0713371209

...............................................................................................................................................

Wrocław     10.06.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ

##### Tryb:  Przetarg nieograniczony

nr  ZI/AM/PN-20/11

#### Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

Nazwa:  URZĄDZENIA SIECIOWE

CPV   32420000-3  Urządzenia sieciowe

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwaną dalej P.z.p.

Zatwierdzona do stosowania

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych wyspecyfikowanych ilościowo i parametrycznie w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, niezbędnych do rozbudowy aktywnych urządzeń brzegowych w obrębie budynków FA/A  Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213. Rozbudowa jest kontynuacją istniejącej infrastruktury.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 p.z.p.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Na podstawie art. 22 ust. 1 P.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniaj warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 P.z.p.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków wykonawcy muszą złożyć dokumenty wymienione w pkt. 3 SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych dokumentów wg formuły: spełnia / nie spełnia.

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 P.z.p. wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

- w tym zakresie zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów

2)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  w okolicznościach, o których mowa  w art.24 ust.1 P.z.p. wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 P.z.p.

Uwaga!

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo czytelnej kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do swej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

4. ODPOWIEDNIKI DOKUMENTÓW WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy składaniu wymaganych dokumentów zastosowanie ma § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

5. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

- Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów;

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

- Każdy z Partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1P.z.p.  składając  dokumenty wymienione w pkt. 3. 2) SIWZ

- Dokumenty : Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ – powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich prawomocnych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika;

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z zapisami SIWZ.  Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawców, które otrzymał nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone wraz z pytaniami na stronie internetowej Zamawiającego tj.  http://www.am.wroc.pl/, w tym samym miejscu, co SIWZ postępowania, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W miarę możliwości Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie elektronicznej wersji zapytań.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są:

Wojciech Frontczak , fax. 0717840438;   e-mail: zampubl@adm.am.wroc.pl

Oprócz formy pisemnej, w niniejszym postępowaniu zamawiający przyjmuje możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną.

Każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana, na podstawie art. 27 ust. 2 P.z.p., do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji otrzymanej faksem lub drogą elektroniczną.

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Oferta dla swojej ważności musi zawierać :

- wypełniony, opieczętowany  i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,

- komplet dokumentów wymaganych w pkt. 3 SIWZ

- Oświadczenia wykonawcy – Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ

ponadto:

- Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli oferta jest składana przez osobę/y fizyczną/e.

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo, które powinno być dołączone do oferty. Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na formularzu oferty (w przeznaczonych na podpis miejscach) oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, a dokumenty w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta powinny być jednoznaczna, tzn. sporządzona w formie zgodnej ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowaniem wymaganych załączników oraz spięta w sposób trwały.

- Wykonawca powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane, jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust.4 p.z.p.  Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: ”Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową wykonawcy zawierającą jego nazwę i adres oraz być opatrzona napisem:

# Przetarg nieograniczony nr ZI/AM/PN – 20/11

#### Urządzenia sieciowe

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:

Zespół ds. Zamówień Publicznych AM

Ul. Mikulicza Radeckiego 5

50-368 Wrocław

Pokój 32

Oferty nadsyłane pocztą powinny zawierać informację na kopercie: nie otwierać przed (data i godzina otwarcia ofert).

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w SIWZ. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 20/06/2011 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych AM przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5 we Wrocławiu pokój 32 (II piętro).

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Oferty zostaną otwarte w dniu  20/06/2011 r. o godz. 10:30  w Sali  nr 31 w budynku przy

ul. Mikulicza Radeckiego 5 we Wrocławiu.

11.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cena przedmiotu umowy powinna być skalkulowana wraz z  dostawą do miejsca użytkowania i  należnym na dzień sporządzenia oferty podatkiem VAT oraz podana w PLN.

Uwaga !

Przedmiot zamówienia będzie mógł być kupiony z podatkiem VAT 0% (z wyjątkiem licencji)  po uzyskaniu przez zamawiającego potwierdzenia Ministra Zdrowia. Jednak w składanej ofercie, przy obliczaniu ceny każdej pozycji jak i wartości ogólnej, należy uwzględnić podatek VAT obowiązujący na dzień składania ofert.

- Podmiot zagraniczny lub jego przedstawicielstwo działające na terenie Polski mogą podać cenę ofertową w walucie pod warunkiem, że zapłata będzie dokonywana przelewem do Banku zagranicznego. W pozostałych przypadkach cena ofertowa winna być określona w PLN - podstawa prawna art. 358 § 1 Kodeksu Cywilnego. Aby Oferta mogła być traktowana, jako złożona przez podmiot zagraniczny, Wykonawcą wymienionym w Formularzu Ofertowym i pozostałych dokumentach musi być podmiot zagraniczny, lub jego przedstawicielstwo w Polsce. Rodzaj upoważnienia podmiotu zagranicznego dla podmiotu krajowego musi być wyraźnie wskazany w Formularzu Ofertowym, a także potwierdzony odpowiednim dokumentem, z określonym zakresem odpowiedzialności podmiotów.

12.  KRYTERIA OCENY

| Kryterium | waga % | Ilość pkt. | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena przedmiotu zamówienia w PLN | 100 | 100 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = --------------------------- x 100 Cena oferty |

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny ofertowej. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 P.z.p. oraz która uzyska najwyższą ilość punktów po ocenie oferty wg przyjętych kryteriów.

13. PODWYKONAWSTWO

Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, jeśli zachodzi taka okoliczność.

14. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Każdemu wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów P.z.p. przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI P.z.p.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRZAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 P.z.p, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 P.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, P.z.p., albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wykonawca będący osobą fizyczną będzie musiał, przed podpisaniem umowy, przedstawić zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji, jeśli kopia zaświadczenia nie została dołączona do oferty.

Zatwierdzam do stosowania

## ZI/AM/PN-20/11                                                                                       Załącznik nr  1  do SIWZ

## FORMULARZ  OFERTOWY

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  .................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:  ..................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie winno być załączone do oferty)

Numer telefonu: ....................................  Numer faxu:  .................................... e-mail: .......................................

NIP : ...........................................................  REGON ...........................................

Dostawa urządzeń sieciowych wyspecyfikowanych ilościowo i parametrycznie w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, niezbędnych do rozbudowy aktywnych urządzeń brzegowych w obrębie budynków FA/A  Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.

| Lp. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa w PLN | Wartość w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modularny przełącznik brzegowy, spełniający co najmniej parametry techniczne z zał. 2 do SIWZ pkt. 1 ................................................... (podać producenta i model) | 6 | netto | netto |
|  |  |  | brutto | brutto |
| 2. | Moduł do przełącznika 24 port 10/100/1000 PoE spełniający co najmniej parametry techniczne z zał. 2 do SIWZ pkt. 2 ................................................... (podać producenta i model) | 6 | netto | netto |
|  |  |  | brutto | brutto |
| 3. | Moduł z portami 10GbE SFP+ do 300m spełniający co najmniej parametry techniczne z zał. 2 do SIWZ pkt. 3 ................................................... (podać producenta i model) | 8 | netto | netto |
|  |  |  | brutto | brutto |
| 4. | Transceiver 10GbE SFP+/LC do 300m spełniający co najmniej parametry techniczne z zał. 2 do SIWZ pkt. 4 ................................................... (podać producenta i model) | 10 | netto | netto |
|  |  |  | brutto | brutto |
| 5. | Kabel patchcord SCxLC 1m | 30 | netto | netto |
|  |  |  | brutto | brutto |
| 6. | Kabel patchcord SCxLC 5m | 10 | netto | netto |
|  |  |  | brutto | brutto |
| 7. | Kabel patchcord UTP 5e 1m | 200 | netto | netto |
|  |  |  | brutto | brutto |
| 8. | Kabel patchcord UTP 5e 2m | 200 | netto | netto |
|  |  |  | brutto | brutto |
| 9. | Kabel patchcord UTP 5e 3m | 200 | netto | netto |
|  |  |  | brutto | brutto |
| 10. | HP ProCurver Manager Plus upgrade do 100 urządzeń zgodnie z opisem z punktu 5 załącznika nr 2 do SIWZ | 1 | netto | netto |
|  |  |  | brutto | brutto |

| Łączna wartość przedmiotu zamówienia (pozycje 1 –10) w PLN | netto słownie: | brutto słownie: |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z dokumentacją przetargową i akceptuję jej postanowienia,

- zapoznałem się z projektem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ i akceptuję zawarte w nim postanowienia,

- uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Data 	Pieczęć i podpis Wykonawcy

## ZI/AM/PN-20/11                                                                                       Załącznik nr  2  do SIWZ

Specyfikacja techniczna

  - Modularny przełącznik brzegowy

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Najważniejsze cechy |
| Wyróżniki produktu | Min. 4 wolne gniazda na moduły; Obsługuje : 16 portów Ethernet 10 Gb/s, 144 porty 10/100/1000 lub 96 portów mini-GBIC, albo ich kombinację |
| Funkcje Zarządzania | interfejs wiersza poleceń (CLI); przeglądarka internetowa; menu konfiguracyjne; zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C) |
| Pamięć i Procesor | Moduł Gigabit: ARM9 taktowany zegarem 200 MHz, rozmiar bufora pakietów: 144 Mb QDR SDRAM; Moduł 10G: ARM9 taktowany zegarem 200 MHz, rozmiar bufora pakietów: 36 Mb QDR SDRAM; Moduł zarządzania: Freescale Power PC 8540 taktowany zegarem 666 MHz, 4 MB pamięci flash, 128 MB pamięci compact flash, 256MB DDR SDRAM |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Zainstalowane: Mini. 48 portów 10/100/1000 PoE (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab); 1 port konsoli RS-232C/DB-9; |
| przepustowość | Min. 214 mln p/s |
| funkcja rutingu/przełączania | Min. 288 Gb/s |
| Komunikacja | RFC 783 TFTP; RFC 2925 Ping MIB;RFC 951 BootP; RFC 1542 BootP; RFC 854 Telnet; RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol; IEEE 802.3x Flow Control; DHCP Relay; RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option+B9 82; RFC 3376 IGMPv1/v2/v3;RFC 2453 RIPv2; RFC 2328 OSPFv2 (licencja Premium Edge); IGMPv3; IEEE 802.1D Spanning Tree; IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (MED); RFC 2474 DiffServ Precedence; RFC 2597 DiffServ Expedited Forwarding (EF); RFC 2598 DiffServ Assured Forwarding (AF); RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS; RFC 2866 RADIUS Accounting; SSHv2 Secure Shell; Secure Sockets Layer (SSL); IEEE 802.1X Network Login; 802.3af Power over Ethernet; IEEE 802.1Q VLAN tagging; IEEE 802.1Q GVRP; IEEE 802.1p Priority; SNMPv1/v2c/v3; zarządzanie przez strony WWW (HTML) i telnet; RFC 1493 Bridge MIB; PIM Dense Mode (licencja Premium Edge); PIM Sparse Mode (licencja Premium Edge); RFC 1213 MIB II; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2737 Entity MIB; RFC 2863 Evolution of Interface; RFC 2665 Ethernet MIB; RFC 3768 VRRP (licencja Premium Edge); RFC 2787 VRRP MIB; RFC 1058 RIP; RFC 1724 RIPv2 MIB; RFC 2819 — cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia); XRMON; Uni-Directional Link Detection (UDLD);RFC 2021 — konfiguracja sondy RMON (RMON v2); RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2613 SMON; RFC 2674 802.1p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 1850 OSPF MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 3101 OSPF NSSA; RFC 1519 CIDR; RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option; RFC 3176 sFlow |
| Rozmiar Tabeli Adresów | 10 000 pozycji |
| Montaż na stojaku | Montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż wyłącznie w pozycji poziomej |
| Stan utajenia | 1000 MB < 3,7 µs (64-bajtowe pakiety FIFO); 10 Gb/s < 2,1 µs (64-bajtowe pakiety FIFO) |
| Zasilanie zewnętrzne | 100–127 / 200–240 V; 50/60 Hz |
| Pozostałe dane |
| Zgodność ze standardami branżowymi | Spełniane europejskie normy bezpieczeństwa (EN): EN55024, CISPR 24; Odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD): IEC 61000-4-2; 4 kV CD, 8 kV AD; Promieniowanie: IEC 61000-4-3; 3 V/m; Szybkie przebiegi nieustalone/impulsowe (EFT/Burst): IEC 61000-4-4; 1,0 kV (linia zasilania), 0,5 kV (linia sygnału); Przepięcia: IEC 61000-4-5; 1 kV/2 kV AC; Zakłócenia częstotliwości radiowej indukowane w przewodach (conducted): IEC 61000-4-6; 3 V; Pole magnetyczne częstotliwości napięcia zasilającego: IEC 61000-4-8; 1 A/m, 50 lub 60 Hz; Spadki i zaniki napięcia: IEC 61000-4-11; spadek o ponad 95% - 0,5 okresu; spadek o 30% - 25 okresów; Składowe harmoniczne: EN61000-3-2, IEC 61000-3-2; Migotanie: EN61000-3-3, IEC61000-3-3 |
| Emisja elektromagnetyczna | FCC Class A; EN55022/CISPR-22 Class A; VCCI Class A |
| Bezpieczeństwo | CSA 22.2 nr 60950; UL 60950; IEC60950; EN60950 |
| Gwarancja | gwarancja Lifetime: przez cały czas posiadania produktu, z wymianą w następnym dniu roboczym |
| Licencja | Intell Edge Premium |

  - Moduł do przełącznika 24 port 10/100/1000 PoE

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | ProCurve Auto-MDIX: nie (porty IEEE Auto-MDI/MDI-X); IEEE Auto-MDIX: tak; Złącze: RJ-45; Duplex: half lub full |
| Opis produktu | 24-portowy moduł 10/100/1000 PoE dla przełączników z serii 5400 |

  - Moduł z portami 10GbE SFP+ do 300m

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | 4 wolne gniazda na transceivery |
| Opis produktu | 4-portowy moduł 10-GbE SFP+ do przełączników z serii zl |

  - Transceiver 10GbE SFP+/LC do 300m

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | 1 port LC 10-GbE port (IEEE 802.3ae Type 10Gbase-SR); Duplex: full. |
| Technologia okablowania | średnica 62,5/125 µm lub 50/125 µm (rdzeń/okładzina) |

  - HP ProCurver Manager Plus upgrade do 100 urządzeń.

Zamawiający posiada system HP ProCurve Manager PLUS w wersji 2.2 na 50 urządzeń.

Przedmiotem jest rozszerzenie istniejącej licencji o obsługę dodatkowych  50 urządzeń.

## ZI/AM/PN-20/11                                                                                 Załącznik nr  3  do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................

Adres........................................................................................................................................................

NIP......................................................................................Regon..........................................................

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dn.  29.01. 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data..............................

Podpis Wykonawcy

...........................................................

## ZI/AM/PN-20/11                                                                                 Załącznik nr  4  do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................

Adres........................................................................................................................................................

NIP......................................................................................Regon..........................................................

Niniejszym oświadczam, że brak podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dn.  29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych.

data..............................

Podpis Wykonawcy

...........................................................

## ZI/AM/PN-20/11                                                                                 Załącznik nr  5  do SIWZ

#### Umowa Nr ZI/AM/PN-20 /11 - projekt

sporządzona w dniu ......................... r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),  pomiędzy :

# Akademią Medyczną we Wrocławiu

# Zarządem Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu

z siedzibą przy al. Armii Krajowej 1, 50-541 Wrocław

NIP: 896-000-57-79           REGON:  000288981

który reprezentuje

Dyrektor –  mgr inż. Andrzej Kochan,

zwany dalej „Kupującym”

a firmą:

zwaną dalej „Dostawcą”,

o następującej treści :

§ 1

Na podstawie postępowania nr ZI/AM/PN-20 /11 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Kupujący zleca dostawę urządzeń sieciowych określonych cenowo, ilościowo i parametrycznie w załącznikach nr 1 i 2 do umowy, zwanych dalej „przedmiotem umowy”, do Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu budynek FA/A przy ul. Borowskiej 213, zwanego dalej „miejscem użytkowania”, na warunkach niniejszej umowy.

§ 2

Cena

- Cena przedmiotu umowy  na podstawie oferty Dostawcy z dnia ............. r. wynosi: .....................

- W cenie przedmiotu umowy zawarty jest koszt: przedmiotu umowy, ubezpieczenia, opakowania i transportu do miejsca użytkowania oraz należnego podatku VAT,

§ 3

Dostawa

- Dostawca gwarantuje Kupującemu dostawę przedmiotu umowy do miejscz użytkowania w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu dokumenty dotyczące przedmiotu umowy. Dokumenty takie będą przekazane dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy  i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Dostawca dostarczy wraz z  przedmiotem zamówienia dokument wydany przez polskie przedstawicielstwo producenta, poświadczający, że oferowany sprzęt jest nowy, zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiada świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnym pakiecie gwarancyjnym producenta do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

- Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona podpisaniem Protokołu Odbioru.

- Osobami uprawnionymi  do  podpisania protokołu odbioru  ze  strony   Kupującego  jest:  mgr inż. Andrzej Kochan lub mgr Andrzej Raczyński.

§ 4

Warunki gwarancyjne

- Dostawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy począwszy od daty podpisania Protokołu Odbioru i zapewnia obsługę serwisową w tym okresie.

- W razie stwierdzenia usterki upoważniony pracownik Kupującego powiadomi o tym Dostawcę w formie pisemnej tj. fax, e-mail lub list, podając szczegółowe informacje dotyczące usterki. Otrzymanie informacji przez Dostawcę jest jednocześnie przyjęciem zgłoszenia serwisowego.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie Dostawcy i producenta, a koszty transportu przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Dostawca.

- Termin naprawy gwarancyjne wynosi 14 dni.

- W okresie gwarancyjnym Dostawca będzie  mógł dokonywać przeglądów technicznych przedmiotu umowy  w obecności  Administratora Sieci.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.

- Serwis gwarancyjny:

.................................................................

§ 5

Zapłata

- Kupujący ureguluje należność w wysokości netto .............,, brutto ...................    za dostarczony przedmiot umowy,  terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru i daty przekazania faktury VAT do Zarządu Inwestycji AM, wystawionej na: Akademia Medyczna we Wrocławiu Zarząd Inwestycji AM , Al. Armii Krajowej 1, 50-541 Wrocław, NIP 896-000-57-79,

- Część przedmiotu umowy będzie mogła być kupiona z podatkiem VAT 0%  po uzyskaniu przez zamawiającego potwierdzenia Ministra Zdrowia.

- Warunkiem wystawienia faktury przez Dostawcę jest podpisany przez Kupującego Protokół Odbioru przedmiotu umowy. Dostawca zastosuje stawkę VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wystawienia faktury.

§ 6

# Kary umowne

- W razie nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę w postaci zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin  określony w § 3 pkt. 1 umowy zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 15 dni i 0,2% wartości za każdy następny dzień  zwłoki.

- W razie  zwłoki Dostawcy w wykonaniu umowy gwarancyjnej ponad termin określony w § 4 umowy zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości reklamowanego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 10 dni i 0,2% wartości za każdy następny dzień  zwłoki.

- Jeżeli zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 30 dni i nastąpi z winy Dostawcy, Kupujący może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną – w wysokości  10 %   ceny określonej w § 2 pkt. 1 umowy.

- Strona, która odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie 
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

§ 7

- Niniejsza umowa zawiera ………załączniki, które stanowią jej integralną część.

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania jej przez obie strony.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron i zachowania  formy pisemnej i   mogą być dokonane w granicach unormowanych art. 144 prawa zamówień publicznych.

- Obie strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie spraw spornych, a sprawy nie rozwiązane polubownie będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy miejscowo dla  Kupującego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby:

- ze strony Dostawcy:    .......................................................  tel. ...................................

- ze strony Kupującego:

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla Dostawcy.