Zamawiający:

AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU

ZARZĄD INWESTYCJI AM

AL. ARMII KRAJOWEJ 1,  50-541 WROCŁAW

TEL. 0717840412, FAX. 0713371209

...............................................................................................................................................

Wrocław     16.06.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ

##### Tryb:  Przetarg nieograniczony

nr  ZI/AM/PN-21/11

#### Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

Nazwa:  APARAT DO OPERACJI W NIEDOKRWIENIU

CPV   33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwaną dalej P.z.p.

Zatwierdzona do stosowania

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do operacji w niedokrwieniu – 2 kpl. spełniającego co najmniej parametry graniczne przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ, do Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, wraz z jego instalacją i uruchomieniem w miejscu użytkowania oraz  szkoleniem personelu zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.

Postulowany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Na podstawie art. 22 ust. 1 P.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniaj warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 P.z.p.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków wykonawcy muszą złożyć dokumenty wymienione w pkt. 3 SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych dokumentów wg formuły: spełnia / nie spełnia.

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 P.z.p. , oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

- w tym zakresie zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów

2)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  w okolicznościach, o których mowa  w art.24 ust.1 P.z.p. wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 P.z.p.

Uwaga!

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo czytelnej kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do swej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

4. ODPOWIEDNIKI DOKUMENTÓW WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy składaniu wymaganych dokumentów zastosowanie ma § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

5. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

- Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów;

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

- Każdy z Partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1P.z.p.  składając  dokumenty wymienione w pkt. 3. 2) SIWZ

- Dokumenty : Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, Arkusz informacji technicznej – załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ – powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich prawomocnych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika;

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z zapisami SIWZ.  Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawców, które otrzymał nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone wraz z pytaniami na stronie internetowej Zamawiającego tj.  http://www.am.wroc.pl/, w tym samym miejscu, co SIWZ postępowania, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W miarę możliwości Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie elektronicznej wersji zapytań.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są:

Wojciech Frontczak , fax. 0717840438;   e-mail: zampubl@adm.am.wroc.pl

Oprócz formy pisemnej, w niniejszym postępowaniu zamawiający przyjmuje możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną.

Każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana, na podstawie art. 27 ust. 2 P.z.p., do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji otrzymanej faksem lub drogą elektroniczną.

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Oferta dla swojej ważności musi zawierać :

- wypełniony, opieczętowany  i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełniony, opieczętowany  i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Arkusz informacji technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ

- dokumenty wymagane w załączniku nr 2 do SIWZ

- komplet dokumentów wymaganych w pkt. 3 SIWZ

- Oświadczenia wykonawcy – Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ

ponadto:

- Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli oferta jest składana przez osobę/y fizyczną/e.

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo, które powinno być dołączone do oferty. Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na formularzu oferty (w przeznaczonych na podpis miejscach) oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, a dokumenty w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta powinny być jednoznaczna, tzn. sporządzona w formie zgodnej ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowaniem wymaganych załączników oraz spięta w sposób trwały.

- Wykonawca powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane, jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust.4 p.z.p.  Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: ”Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową wykonawcy zawierającą jego nazwę i adres oraz być opatrzona napisem:

# Przetarg nieograniczony nr ZI/AM/PN – 21/11

#### Aparat do operacji w niedokrwieniu

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:

Zespół ds. Zamówień Publicznych AM

Ul. Mikulicza Radeckiego 5

50-368 Wrocław

Pokój 32

Oferty nadsyłane pocztą powinny zawierać informację na kopercie: nie otwierać przed (data i godzina otwarcia ofert).

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w SIWZ. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 28/06/2011 r. do godz. 09:30 w Zespole ds. Zamówień Publicznych AM przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5 we Wrocławiu pokój 32 (II piętro).

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Oferty zostaną otwarte w dniu  28/06/2011 r. o godz. 10:00  w Sali  nr 31 w budynku przy

ul. Mikulicza Radeckiego 5 we Wrocławiu.

11.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cena przedmiotu umowy powinna być skalkulowana wraz z  dostawą, instalacją, uruchomieniem w miejscu użytkowania i szkoleniem personelu zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia oraz należnym na dzień sporządzenia oferty podatkiem VAT. Cenę należy podać w PLN z wyjątkiem sytuacji podanej w pkt. b).

- Podmiot zagraniczny lub jego przedstawicielstwo działające na terenie Polski mogą podać cenę ofertową w walucie pod warunkiem, że zapłata będzie dokonywana przelewem do Banku zagranicznego. W pozostałych przypadkach cena ofertowa winna być określona w PLN - podstawa prawna art. 358 § 1 Kodeksu Cywilnego. Aby Oferta mogła być traktowana, jako złożona przez podmiot zagraniczny, Wykonawcą wymienionym w Formularzu Ofertowym i pozostałych dokumentach musi być podmiot zagraniczny, lub jego przedstawicielstwo w Polsce. Rodzaj upoważnienia podmiotu zagranicznego dla podmiotu krajowego musi być wyraźnie wskazany w Formularzu Ofertowym, a także potwierdzony odpowiednim dokumentem, z określonym zakresem odpowiedzialności podmiotów.

12.  KRYTERIA OCENY

| Kryterium | waga % | Ilość pkt. | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena przedmiotu zamówienia w PLN | 100 | 100 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = --------------------------- x 100 Cena oferty |

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny ofertowej. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 P.z.p. oraz która uzyska najwyższą ilość punktów po ocenie oferty wg przyjętych kryteriów.

13. PODWYKONAWSTWO

Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, jeśli zachodzi taka okoliczność.

14. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Każdemu wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów P.z.p. przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI P.z.p.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRZAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 P.z.p, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 P.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, P.z.p., albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wykonawca będący osobą fizyczną będzie musiał, przed podpisaniem umowy, przedstawić zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji, jeśli kopia zaświadczenia nie została dołączona do oferty.

Zatwierdzam do stosowania

## ZI/AM/PN-21/11                                                                                       Załącznik nr  1  do SIWZ

## FORMULARZ  OFERTOWY

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  .................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:  ..................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie winno być załączone do oferty)

Numer telefonu: ....................................  Numer faxu:  .................................... e-mail: .......................................

NIP : ...........................................................  REGON ...........................................

Dostawa aparatu do operacji w niedokrwieniu – 2 kpl. spełniającego co najmniej parametry graniczne przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ, do Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, wraz z instalacją i uruchomieniem w miejscu użytkowania oraz szkoleniem  personelu zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Opis | Ilość kpl. | Cena jednostkowa w PLN | Wartość przedmiotu zamówienia w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do operacji w niedokrwieniu, spełniający co najmniej parametry techniczne z zał. 2 do SIWZ. ................................................... (podać producenta i model) | 2 | netto | netto słownie: |
|  |  |  | brutto | brutto słownie: |

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z dokumentacją przetargową i akceptuję jej postanowienia,

- zapoznałem się z projektem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ i akceptuję zawarte w nim postanowienia,

- uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie: ……………….

Data 	Pieczęć i podpis Wykonawcy

## ZI/AM/PN-21/11                                                                                       Załącznik nr  2  do SIWZ

Arkusz informacji technicznej

Aparat do operacji w niedokrwieniu

Producent ..................................

Model .........................................

Kraj pochodzenia ........................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do operacji w niedokrwieniu z systemem opasek, z ekranem wyświetlacza LCD i czujnikiem pomiaru ciśnienia potrzebnego do zamknięcia naczynia. | TAK |  |
| 2. | Aparat musi umożliwiać: - równoczesne zastosowanie dwóch opasek, - prowadzenie operacji w bloku Biera, ponadto: - samoczynnie ustalać minimalne ciśnienie zamykające przepływ krwi w operowanej kończynie, - posiadać wewnętrzny alarm elektroniczny powiadamiający o zmianach ciśnień i przekroczeniu możliwego czasu niedokrwienia. | TAK |  |
| 3. | Dane techniczne: Zakres napięcia zasilającego 100-240 V | TAK |  |
|  | Rodzaj akumulatora: ładowany, zamknięty ołowiowo-kwasowy, 4,0 amp godziny | TAK |  |
|  | Czas rozładowania: akumulator powinien wystarczać na zasilanie urządzenia minimum na 180 min | TAK |  |
|  | Przycisk ciśnienia: do stosowania wraz z pokrętłem do ustawienia punktu ciśnienia | TAK |  |
|  | Przycisk czasu: do stosowania wraz z pokrętłem do ustawienia punktu alarmowego czasu | TAK |  |
|  | Przycisk ciśnienia okluzji kończyny (LOP) | TAK |  |
|  | Zakres ciśnie mankietu: min od 100 do 350 | TAK |  |
|  | Dokładność ciśnienia: +/- 5 mmHg | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia: min 5 mmHg co 10 sekund | TAK |  |
|  | Zakres ustawienia alarmu: minimum od 10 do 180 min | TAK |  |
|  | Wymiary: max wysokość 35 cm, max szerokość 30 cm, max głębokość 30 cm | TAK |  |
|  | Ciężar; max 8 kg | TAK |  |
|  | Minimum 5 opasek w komplecie | TAK |  |

Uwaga!

- Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producentów. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, że oferowane urządzenia posiadają w/w zaświadczenia, a na żądanie Zamawiającego, dostarczy ich oryginały w wyznaczonym terminie przed podpisaniem umowy.

- Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Opis parametru” stanowią  warunek,  którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- W kolumnie „Parametry oferowane, opisać” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Data ...................

Podpis Wykonawcy

.............................................

## ZI/AM/PN-21/11                                                                                 Załącznik nr  3  do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................

Adres........................................................................................................................................................

NIP......................................................................................Regon..........................................................

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dn.  29.01. 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data..............................

Podpis Wykonawcy

...........................................................

## ZI/AM/PN-21/11                                                                                 Załącznik nr  4  do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................

Adres........................................................................................................................................................

NIP......................................................................................Regon..........................................................

Niniejszym oświadczam, że brak podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dn.  29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych.

data..............................

Podpis Wykonawcy

...........................................................

## ZI/AM/PN-21/11                                                                                 Załącznik nr  5  do SIWZ

Umowa  Nr ZI/AM/PN-21/11 - projekt

sporządzona w dniu ............... r   zgodnie z przepisami ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),  pomiędzy:

# Akademią Medyczną we Wrocławiu

# Zarządem Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu

z siedzibą przy al. Armii Krajowej 1, 50-541 Wrocław

NIP: 896-000-57-79           REGON:  000288981

który reprezentuje:

Dyrektor –  mgr inż. Andrzej Kochan,

zwanym dalej „Kupującym”

a  firmą:

zwaną  dalej „Sprzedawcą”

następującej treści:

§1

Na podstawie postępowania nr  ZI/AM/PN-21/11  przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego,  Kupujący zleca Sprzedawcy dostawę aparatu do operacji w niedokrwieniu szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do umowy zwanego dalej „przedmiotem umowy”, do Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki AM  we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213– zwanej dalej „miejscem użytkowania”.

§ 2

Cena

- Cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie oferty Sprzedawcy z dnia .............. r. wynosi:    brutto  ....................... PLN (słownie: ....................... i 00/100 PLN).

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są koszty: przedmiotu umowy, jego ubezpieczenia, opakowania, cła, transportu do miejsca użytkowania, instalacji, uruchomienia i należnego podatku VAT oraz szkolenia personelu Kupującego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

§ 3

Dostawa i uruchomienie:

- Sprzedawca  gwarantuje Kupującemu dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Użytkowników w terminie ......................... od daty podpisania umowy.

- Sprzedawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Kupującemu będzie fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych.

- Sprzedawca  zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu dokumenty, dotyczące przedmiotu umowy 
w tym Instrukcję obsługi w języku polskim, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji  przedmiotu umowy i zabezpieczenia Kupującego przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Dostawa przedmiotu umowy nie nastąpi w dniu wolnym od pracy chyba,  że Kupujący wyrazi na to pisemną zgodę.

- W przypadku realizacji dostawy za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawca zobowiązuje się

uczestniczyć wraz z Kupującym w odbiorze przesyłki od przewoźnika. W razie nieobecności przedstawiciela Sprzedawcy przy odbiorze przesyłki, Kupujący ma prawo odmówić jej przyjęcia, a wszelkie skutki  prawne nieprzyjęcia dostawy uznaje się za zawinione przez Kupującego.

- Po dostawie, uruchomieniu przedmiotu umowy oraz szkoleniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, nastąpi podpisanie protokołu odbioru,  w sytuacji kiedy nie wynikną żadne zastrzeżenia.

- Protokół odbioru sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do umowy. Sprzedawca zobowiązuje się opracować i przygotować protokół odbioru do podpisu przez strony umowy. Osobami uprawnionymi  do  podpisania protokołu odbioru  ze  strony Kupującego jest– mgr inż. Andrzej Kochan lub mgr Andrzej Raczyński.

§ 4

Warunki gwarancyjne:

- Sprzedawca udziela Kupującemu 24 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w tym okresie, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Sprzedawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części  zamiennych  przez okres co  najmniej 8 lat licząc od daty rozpoczęcia okresu pogwarancyjnego.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie                    Sprzedawcy, a koszty transportu uszkodzonego urządzenia do serwisu i po naprawie będzie ponosić Sprzedawca.

- Sprzedawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu  48 godzin od telefonicznego  zgłoszenia dokonanego  przez upoważnionego pracownika Kupującego.

- Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni.

- Trzy naprawy serwisowe tego samego podzespołu urządzenia przekazanego do naprawy kwalifikują je do wymiany na nowe – równoważne przy czwartym uszkodzeniu.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.

- Autoryzowany serwis gwarancyjny przedmiotu umowy:

..........................................................

§ 5

Zapłata:

- Zamawiający ureguluje należność za przedmiot umowy w 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru i daty przekazania faktury VAT do Zarządu Inwestycji AM, wystawionej na: Akademia Medyczna we Wrocławiu Zarząd Inwestycji AM , Al. Armii Krajowej 1, 50-541 Wrocław, NIP 896-000-57-79.

- Płatność, o której mowa w ust. 1, będą dokonane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

§ 6

Kary umowne:

- W razie zwłoki Sprzedawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 3 ust. 1              umowy, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 15 dni i 0,3% wartości za każdy następny dzień zwłoki.

- W razie zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej ponad termin określony w § 4 umowy, Kupujący ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  jeśli zwłoka trwała nie  dłużej niż 10 dni i 0,2 % wartości za każdy następny dzień.

- W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy trwającej ponad 30 dni, Kupujący może odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- Strona, która odstąpi od umowy z  przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie 
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

§ 7

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania jej przez obie strony.

- Umowa zawiera załącznik nr 1, który stanowi jej integralną część.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron, zachowania formy pisemnej i  mogą być dokonane w granicach unormowanych art. 144 Prawa zamówień publicznych.

- Obie strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie spraw spornych, a sprawy nie rozwiązane polubownie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla  Kupującego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są:

  - ze strony Sprzedawcy:

  - ze strony Kupującego :

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Kupującego,  jeden dla  Sprzedawcy.